## 附件6

# 群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

（第十一 批 2022 年 4月 10日）

| 序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X2XJ202204050001 | 克拉玛依疆润化工材料有限公司，生产污水通过渗透地下的方法违法偷排，污染土壤和地下水；加工过程中的强酸废水没有经过污水处理设施，部分废水用车辆偷运到别处倾倒；生产过程中产生的刺鼻气味几公里外都能闻到；生产后产生的废水含有大量硫酸银，工厂污水处理工艺不能达到国家标准，无法有效处置。 | 胡杨河经开区 | 水 | 经核实：一是经现场调查厂区现状，未发现私设深井和其他渗坑等方式排放污水的情况；二是由于该公司污水处理设施尚未建成，故试生产期间产生的废水临时贮存在了隔油池中没有处理，且未发现罐车运送含酸废水的情况。三是企业建设的各项废气处理设施均与环评及批复要求一致，2021年净化车间改造后，去除异味效果明显。四是该企业生产工艺原料不涉含银物质，废水里不含有硫酸银，已建设的污水处理站的处理工艺与批复要求一致，但还未正式投入使用，因此废水暂时储存在厂区内污水处理工段的3座隔油池、1座混合池内。 | 部分属实 | 一是待污水处理站完全建成投运后，实测废水处理达标情况。二是该公司存在违反建设项目环保“三同时”的行为，第七师生态环境局已立案调查，责令克拉玛依疆润化工材料有限公司改正违法行为，拟罚款25万元，正在履行行政处罚程序。 | 已办结 | 无 |
| 2 | X2XJ202204050002 | 五五工业园污水处理厂得不到五五工业园区管委会的支持，工作停滞且混乱，遇到上级部门检查时才会以罚代管，今年已罚款上百万。 | 胡杨河经开区 | 其他污染 | 经核实：一是胡杨河经开区为确保污水处理厂正常运行，累计投入1150万元，并就克拉玛依浩瑞水务有限公司目前运行存在的问题、后续商业运营、费用结算等事宜多次召开专题会议。二是未按照可研批复内容建设预处理调节池，企业人员流动性大和内部管理混乱等问题，实际污水处理能力远低于设计处理能力。三是胡杨河经开区对其存在的各类环境问题不定期开展检查及问题帮扶指导工作，多次聘请环保专家一对一对帮扶指导企业整改隐患问题，2022年以来师市生态环境局先后两次对克拉玛依浩瑞水务有限公司关于废水超标排放违法问题进行调查处理，并给予行政处罚。 | 部分属实 | 胡杨河经济技术开发区管委会尽最大努力支持污水处理厂正常运行，并与云南水务密切协调沟通，共同梳理并及时解决污水处理厂在运营过程中存在的问题。 | 已办结 | 无 |

— 1 —

注：从督察进驻后第1天开始填报，每5天填报一次。