天经开环发〔2025〕6号

关于天北经开区工业余热利用城市综合能源

供应项目环境影响报告表的批复

胡杨河保信华热力有限公司：

你单位《关于审查天北经开区工业余热利用城市综合能源供应项目环境影响报告表的请示》收悉。经研究，批复如下：

- 一、该项目位于新疆生产建设兵团第七师天北经济技术开发区行政区南工业区滨河街以西、秋月路以南，中心地理位置坐标为：东经84°53′2.258″，北纬44°27′54.539″。项目占地面积20334.30m2，该项目为新建项目，总投资15278.41万，其中环保投资87.0万元，占总投资的0.57%。建设内容：建设工业余热回收能源站一座，设计总供热面积220万平方米，总热负荷121MW，安装一台29MW的调峰燃气热水锅炉，并配套附属设施及污染治理设施。

- 二、项目实施后会对环境造成一定不利影响，必须严格落实各项污染防治和生态环境保护措施，采取严格的环境风险防范措施、环境管理制度、环境监控和应急措施。综合考虑，我单位原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

三、项目建设和运营中应重点做好的工作：

（一）加强施工期环境管理工作。施工期加强管理，定期对施工场地及运输道路洒水抑尘，易起尘物料在运输、存放时进行覆盖；施工废水通过沉淀池处理后用于场地洒水降尘，生活污水经管网收集后排至园区污水管网；合理安排施工时间，制定施工计划，夜间施工需办理夜间施工许可证；妥善处理固体废弃物，建筑垃圾采取资源化利用，不能回收利用的拉运至当地住建部门指定的地点处置，生活垃圾集中收集后拉运至生活垃圾填埋场填埋处置。

（二）严格落实大气污染防治措施。燃气锅炉废气采取安装国际先进低氮燃烧器+烟气再循环措施处理后经19米排气筒（DA001）排放，二氧化硫、颗粒物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的“表3新建锅炉大气污染物特别排放限值”要求，氮氧化物执行《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》中燃气锅炉氮氧化物排放浓度要求；厨房油烟有油烟净化器处理后经专用烟道排放，执行《饮食业油烟排放标准试行》（GB18483-2001）标准要求。

本项目颗粒物排放总量不超过0.352吨/每年、二氧化硫不超过0.1吨/每年、氮氧化物不超过0.763吨/每年。

（三）严格落实水污染防治措施。软化制备废水和少量锅炉排污水排入厂区蓄水池进行冷却、中和、沉淀后与生活污水一起排至园区污水管网，最终进入天北经济技术开发区污水处理厂处理，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准限值要求。

（四）严格落实噪声防治措施。选用低噪声设备并做好厂房隔音等措施，加强进出入厂区车辆管理，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

（五）严格落实固体废物处置措施。生活垃圾收集后由园区统一处理，废离子交换树脂集中收集后拉运至一般固废填埋场填埋处理，一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。废润滑油、废油桶等危险废物在危废贮存点暂存，定期交持有危险废物经营许可证的单位处置，危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。

（六）加强地下水和土壤污染防治。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治。将厂区划为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，并根据区域划分落实防渗措施，加强防渗设施的日常维护，及时修复、加固，确保防渗设施牢固安全。

（七）严格落实环境风险防范和应急措施。建立健全环保管理责任制度，配备应急物资，编制突发环境事件应急预案，定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项环境风险防范措施，防止环境风险事故发生，确保环境安全。

（八）在工程运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。按照排污许可证申请与核发技术规范、排污单位自行监测技术指南等有关标准规范要求，依法按时开展自行监测，保存原始监测记录，并依据相关法规向社会公开监测结果。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响评价报告。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依照《排污许可管理条例》规定申请排污许可证或开展排污登记。

七、你单位应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送师市生态环境保护综合行政执法支队、天北经济技术开发区应急管理和环境保护局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

天北经济技术开发区管理委员会

2025年9月1日