拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 春光油田15t/h移动注汽锅炉安装工程 | 第七师一二三团17连沙风村北侧约1250m | 中国石油化工股份有限公司河南油田分公司新疆采油厂 | 河南汉韵环保科技有限公司 | 本项目属于新建项目，主要建设内容：安装一体式移动燃气注汽锅炉一台，额定蒸发量15t/h，用于春光油田注汽开发。项目在已建成井场内安装。项目总投资48万元，环保投资15万元，占总投资的31.25%。 | 1施工期 （1）废气 施工期废气主要为扬尘、汽车尾气等，通过洒水降尘，合理安排施工进度和选用合格施工设备等措施，能有效控制施工期废气。 （2）废水 施工期废水包括生活污水和施工作业废水，其中施工人员生活污水通过已有设施收集处理；施工作业废水收集后运往春光联合站，进入采油废水处理系统进行处理。 （3）噪声 施工期噪声主要来自设备吊装和地基开挖等施工活动。开挖过程中使用的挖掘、混凝土拌合等机械产生的噪声强度为90dB（A），通过合理安排施工区域布局和施工时间，可控制施工场界噪声达标。 （4）固体废物 工程建设产生的弃土、废弃建材等以及施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾由施工单位将废金属、废钢筋等统一收集回收利用，其余建筑垃圾收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运至当地政府部门指定地点处置。生活垃圾定点堆放，由环卫部门统一清运至生活垃圾填埋场填埋处理。 2运营期 （1）废气 运营期废气主要项目锅炉废气污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等，本项目锅炉使用低氮燃烧器，燃烧废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3锅炉大气污染物特别排放限值要求，达标排放。 （2）废水 营运期废水主要为锅炉排污水及软化处理废水，运至春光联合站，进入采油废水处理系统进行处理。 （3）噪声 本项目噪声主要为锅炉、机泵等设备的机械噪声，通过选用低噪声设备、设置减震底座等措施后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。 （4）固体废物 本项目主要是锅炉检修产生的一般工业固体废物。固废暂存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中要求，最终由检修单位回收或者送一般固废处置单位处置。 （5）环境风险防范措施 运营期主要环境风险为天然气的泄漏，在天然气使用区域安装泄漏报警装置，并定期检查；天然气生泄漏时，停止生产，加强通风降低空气中天然气含量；派事故处理人员关闭上下游阀门，切断泄漏途径，消防人员负责协助操作；加强设备的维护和巡视，及时发现和处理跑冒滴漏、偶遇明火的情况，加强设备巡查、监督管理，做好定期检修、维护保养工作，发现事故隐患及时停产，待解决后复产；加强员工培训，定期进行应急演练，定期对应急物资进行更新，确保应急物资充足且均在有效期内，定期对突发环境事件应急预案进行修订。 |