师市环审〔2025〕42号

关于春光油田15t/h移动注汽锅炉安装工程

环境影响报告表的批复

中国石油化工股份有限公司河南油田分公司新疆采油厂：

你单位《关于审批春光油田15t/h移动注汽锅炉安装工程环境影响报告表的请示》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于第七师123团17连，项目中心地理位置坐标为北纬44°58′16.1040″，东经84°34′13.5516″。项目新建（迁建）1台15吨/小时燃气锅炉。项目总投资48万元，其中环保投资15万元，占总投资的31.25%

- 二、在全面落实报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，项目建设和运营过程中对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，综合各方面因素，从环境保护角度考虑，我局原则同意你单位按照报告表中所列建设项目地点、性质、规模和拟采取的环境保护对策措施进行项目建设。

三、项目建设中应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。燃气锅炉采用“低氮燃烧器+烟气再循环”技术，烟气经处理后由8米高的排气筒排放，烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和林格曼黑度排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉限值要求。

该项目氮氧化物排放总量不超过2.6179吨/年。

（二）严格落实水污染防治措施。锅炉排污水、软水制备系统废水经自然冷却后由罐车拉运至春光油田采油废水处理系统处理满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329）表1水质主要控制指标要求后回注；生活污水定期由吸污车拉运至春光联合站生活污水处理设施处理。

# （三）严格落实噪声防治措施。选择先进可靠的低噪音设备，设备底部加减振坐垫；噪声源布置在锅炉房内，加强门窗的隔声性能。厂界昼、夜间噪声排放均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

（四）固体废物实施分类管理和妥善处理处置。一般固体废物中软水制备系统产生的废离子交换树脂由厂家定期更换并回收；锅炉检修产生的废旧零配件外售至废品收购站。生活垃圾由环卫部门定期清运至胡杨河经济技术开发区南区生活垃圾填埋场处理。

（五）严格落实地下水及土壤污染防治措施。按照源头防控、分区防治、污染监控、应急响应的原则进行地下水污染防治。严格按照导则要求，落实分区防渗和监控措施，对锅炉及其附属设备区进行一般防渗。加强防渗设施的日常维护，确保防渗设施牢固安全。

（六）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。

（七）加强施工期环境保护，落实防沙治沙措施，防止施工废水、扬尘、噪声污染、水土流失和生态破坏。

（八）在工程建设过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响评价报告。

六、123团城镇和生态保护中心要切实承担事中事后监管主要责任，履行属地监管职责，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。

七、我局委托师市生态环境保护综合行政执法支队负责该项目的事中事后监管，生态环境监测站按职责开展相关监管工作，我局负责对“三同时”及自主验收监管工作的监督指导。你单位应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送师市生态环境保护综合行政执法支队、生态环境监测站、123团城镇和生态保护中心，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

第七师胡杨河市生态环境局

2025年10月10日

抄送：师市生态环境保护综合行政执法支队、生态环境监测站、123团城镇和生态保护中心。

新疆生产建设兵团第七师胡杨河市生态环境局   2025年10月10日印发