关于征求《第七师 胡杨河市地下水超采区和禁止开采区、限制开采区范围划定报告》意见

建议的函

为合理开发和有效保护地下水资源，促进水资源可持续利用，推动地下水超采治理，按照《中华人民共和国水法》《地下水管理条例》及水资源刚性约束制度的要求，依据水利部和自然资源部2025年2月正式发布新一轮全国地下水超采区划定成果为基础，结合《新疆地下水超采区治理方案（修编）》（新政函〔2025〕190号），第七师胡杨河市水利局划定了各团场、经开区地下水禁止开采区（以下简称禁采区）、限制开采区（以下简称限采区）范围，现面向社会征求对该划定报告的意见。

一、征求意见时间：2025年11月10日至12月9日。

二、征求意见反馈。请将修改意见以信函或电子邮件的形式反馈至第七师胡杨河市水利局，并注明提出修改意见者的姓名、住址、工作单位和联系方式，不受理匿名反馈和电话反馈。

联系电话：0992-6687378；

电子邮箱：821509152@qq.com；

地址：第七师胡杨河市井冈山西路1号3号楼水利局405室；

邮政编码：834034。

第七师 胡杨河市地下水超采区和禁止开采区、限制开采区范围划定报告

按照《中华人民共和国水法》《地下水管理条例》及水资源刚性约束制度的要求，依据水利部和自然资源部2025年2月正式发布新一轮全国地下水超采区划定成果为基础，结合《新疆地下水超采区治理方案（修编）》（新政函〔2025〕190号），第七师胡杨河市划定了各团场、经开区地下水禁止开采区（以下简称禁采区）、限制开采区（以下简称限采区）范围。为了让公众充分了解划定内容，现对师市地下水禁止开采区、限制开采区范围进行公示，征询公众意见。划定说明如下：

一、地下水超采区划定

第七师总辖区面积3882.99km2，超采区为大型孔隙浅层地下水超采区，其中：超采区面积2757.55km2、占总面积的71.02%；非超采区面积 1125.45km2，占总面积的28.98%。

（一）超采区范围

根据《新疆地下水超采区划定报告》（2024年），师市超采区的团场有：123团、124团、125团、126团、127团、128团、129团、130团、131团、奎东农场以及胡杨河经济技术开发区、天北经济技术开发区；非超采区的有：137团、125团部分（柳沟水库至达子庙水库周边）、129团部分（东部荒漠区域）、130团少部分（东北部荒漠区域）。

（二）超采区面积

按照新疆维吾尔自治区各地州县市划分，师市各团场超采面积如下：

1.伊犁州奎屯超采区：130团、131团、奎东农场，超采区面积：448.44km2。

2.塔城地区乌苏超采区：123团、124团、125团、126团、127团、128团、129团，超采区面积：1479.46km2、沙湾6.7km2。

3.胡杨河市超采区：128团、129团、130团部分，超采区面积：679.24km2。

4.克拉玛依市超采区：128团、129团、130团部分，超采区面积：143.71km2。

二、地下水限采区和禁采区划定

综合考虑地下水开发利用及超采情况、水源替代条件、重要基础设施安全、环境地质问题防治等因素，划定第七师胡杨河市地下水禁采区和限采区。

（一）限采区和禁采区的范围

禁采区范围：各团场团部城镇范围、天北经开区、胡杨河经开区核心区，地下水禁采区以外的超采区均为限采区。

（二）限采区和禁采区的面积

经划定，地下水禁采区面积59.48km2,占超采区面积的2.15%，其中，城市（含团场城镇）地下水禁采区面积59.48km2;限采区面积2698.07km2,占超采区面积的97.85%，均为浅层地下水限采区。（具体地下水禁采区、限采区划分范围见附件）

三、地下水禁采区、限采区管理要求

（一）严格取水审批管理，地下水取水实行区域总量控制和年度用水计划管理。除为保障地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取（排）水，为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水，为开展地下水监测、勘探、试验少量取水的情形外，在地下水禁止开采区内禁止取用地下水。除以上规定的情形外，在地下水限制开采区内禁止新增取用地下水，并逐步削减地下水取水量；以上规定的情形消除后，应当立即停止取用地下水。现有地下水取水工程，取水许可有效期到期后一律封闭或者停止使用。

（二）强化地下水超采综合治理，超采区各团场、经开区是地下水超采综合治理工作的责任主体，要加强对地下水超采综合治理工作的领导和统筹协调，制定年度地下水超采综合治理计划，通过深化节水控水、严格用水管控、加快水源置换、加强水源调度等综合措施，逐步扩大地表水供水范围，减少地下水开采。

（三）除对水温、水质有特殊要求外，不再批准新增地下水的取水许可申请。师市水利局对已批准的取水工程将核定开采量和年度用水计划，采取总量控制、累进税额，确保地下水采补平衡。

四、相关说明

本划定方案自发布之日起生效。地下水禁采区、限采区范围原则上每5年修订一次，第七师胡杨河市水利局根据水利部及自治区超采区划定情况和地下水管控政策，适时调整修订。

附件：1.第七师胡杨河市地下水禁采区、限采区划分汇总表　        2.第七师胡杨河市地下水禁采区、限采区划分说明

3.第七师胡杨河市地下水禁采区、限采区分布示意图

附件1

| 第七师地下水超采区域禁采区划分面积统计 单位：km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 禁采面积 |  | 限采面积 |  | 超采面积 | 非超采区面积 | 辖区面积 |
|  |  | 面积 | 编号 | 面积 | 编号 |  |  |  |
| 1 | 胡杨河市 | 14.38 | 660700100 | 664.86 | 660700200 | 679.24 | 0.00 | 679.24 |
| 2 | 一二三团 | 2.98 | 660701101 | 227.78 | 660701201 | 230.76 | 0.00 | 230.76 |
| 3 | 一二四团 | 0 | 660702102 | 306.74 | 660702202 | 306.74 | 201.17 | 507.91 |
| 4 | 一二五团 | 2.27 | 660703103 | 383.00 | 660703203 | 385.27 | 47.15 | 432.42 |
| 5 | 一二六团 | 1.78 | 660704104 | 177.34 | 660704204 | 179.12 | 0.00 | 179.12 |
| 6 | 一二七团 | 2.34 | 660705105 | 166.80 | 660705205 | 169.14 | 0.00 | 169.14 |
| 7 | 一二八团 | 1.25 | 660706106 | 148.61 | 660706206 | 149.86 | 0.00 | 149.86 |
| 8 | 一二九团 | 2.72 | 660707107 | 120.80 | 660707207 | 123.52 | 32.44 | 155.96 |
| 9 | 一三零团 | 0 | 660708108 | 149.72 | 660708208 | 149.72 | 19.23 | 168.95 |
| 10 | 一三一团 | 0 | 660709109 | 188.08 | 660709209 | 188.08 | 137.27 | 325.35 |
| 11 | 奎东农场 | 0 | 660710110 | 39.99 | 660710210 | 39.99 | 0.00 | 39.99 |
| 12 | 一三七团 | 0 | 660711111 | 0.00 | 660711211 | 0.00 | 589.68 | 589.68 |
| 13 | 奎管处 | 0 | 660713112 | 65.28 | 660712212 | 65.28 | 81.15 | 146.43 |
| 14 | 胡杨河经开区 | 19.27 | 660712113 | 0.66 | 660713213 | 19.93 | 11.90 | 31.83 |
| 15 | 天北经开区 | 29.47 | 660713114 | 46.88 | 660714214 | 76.35 | 0.00 | 76.35 |
| 合计 |  | 76.46 |  | 2686.54 |  | 2763.00 | 1119.99 | 3882.99 |

附件2

第七师胡杨河市地下水禁采区、限采区划分说明

| 第七师地下水禁采区边界坐标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 坐标 |  | 单位 | 坐标 |  |
| 天北经开区南区 | 28573544.56 | 4923321.359 | 胡杨河市 | 28566874.19 | 4951936.649 |
|  | 28573487.7 | 4922608.382 |  | 28567483.85 | 4950187.367 |
|  | 28573402.11 | 4922609.416 |  | 28564312.7 | 4950225.934 |
|  | 28573377.3 | 4922339.416 |  | 28562771.4 | 4954360.109 |
|  | 28572979.36 | 4922356.951 |  | 28564643.6 | 4954454.541 |
|  | 28572971.09 | 4922245.931 |  | 28564802.8 | 4954513.636 |
|  | 28571141.72 | 4922379.339 |  | 28564584.51 | 4955012.901 |
|  | 28571139.39 | 4922336.184 |  | 28565056.02 | 4955177.101 |
|  | 28569831.99 | 4922402.224 |  | 28564946.4 | 4955470.078 |
|  | 28569714.46 | 4922096.423 |  | 28565434.76 | 4955640.132 |
|  | 28568829.35 | 4922198.821 |  | 28566167.7 | 4953773.58 |
|  | 28567991.12 | 4922295.798 |  | 28566399.41 | 4953174.554 |
|  | 28567790.56 | 4922402.83 |  | 28566874.19 | 4951936.649 |
|  | 28567756.77 | 4922439.623 | 一二五团 | 28540819.39 | 4960723.508 |
|  | 28569011.62 | 4925569.591 |  | 28540917.63 | 4960092.248 |
|  | 28569131.12 | 4925862.706 |  | 28540325.97 | 4959888.86 |
|  | 28569273.63 | 4926019.82 |  | 28540242.53 | 4960381.994 |
|  | 28569625.03 | 4926398.484 |  | 28539739.77 | 4960292.427 |
|  | 28570552.15 | 4926347.65 |  | 28539594.37 | 4961163.35 |
|  | 28570411.33 | 4924555.613 |  | 28540386.23 | 4961343.805 |
|  | 28573609.27 | 4924421.887 |  | 28540297.53 | 4961844.398 |
|  | 28573594.71 | 4924025.108 |  | 28541511.79 | 4961939.022 |
|  | 28573559.15 | 4923539.838 |  | 28541571.17 | 4961135.271 |
|  | 28573544.56 | 4923321.359 |  | 28541214 | 4961078.466 |
| 天北经开区北区 | 28582419.27 | 4939187.56 |  | 28541005.01 | 4960752.135 |
|  | 28582419.3 | 4935387.554 |  | 28540819.39 | 4960723.508 |
|  | 28578408.35 | 4935397.146 | 一二九团 | 28562419.83 | 4969475.17 |
|  | 28578616.9 | 4939187.544 |  | 28561898.69 | 4971072.636 |
|  | 28582419.27 | 4939187.56 |  | 28561978.32 | 4971070.225 |
| 胡杨河经开区南区 | 28570196.77 | 4963817.663 |  | 28564083.04 | 4970953.893 |
|  | 28570210.4 | 4963235.788 |  | 28564042.55 | 4969992.52 |
|  | 28570228.95 | 4963169.516 |  | 28563635.32 | 4970016.709 |
|  | 28570263.32 | 4963100.891 |  | 28563601.39 | 4969414.665 |
|  | 28570296.14 | 4963016.803 |  | 28562419.83 | 4969475.17 |
|  | 28570283.34 | 4962370.89 | 一二三团 | 28539725.8 | 4981044.193 |
|  | 28569162.42 | 4962352.261 |  | 28538706.41 | 4981043.69 |
|  | 28569129.89 | 4962425.357 |  | 28538717.91 | 4981198.209 |
|  | 28569073.73 | 4962422.322 |  | 28538671.1 | 4982065.341 |
|  | 28568180.96 | 4962406.726 |  | 28538677.64 | 4982437.988 |
|  | 28568103.09 | 4962925.97 |  | 28538685.65 | 4982654.841 |
|  | 28567989.72 | 4963681.942 |  | 28538639.01 | 4982655.846 |
|  | 28567965.99 | 4963895.424 |  | 28538504.45 | 4982774.005 |
|  | 28567732.86 | 4965490.317 |  | 28538248.15 | 4983004.138 |
|  | 28569005.76 | 4964617.096 |  | 28538679.86 | 4983480.759 |
| 胡杨河经开区北区 | 28561998.5 | 4988780.349 |  | 28538976.26 | 4983684.478 |
|  | 28562135.98 | 4988172.525 |  | 28539377.5 | 4983409.267 |
|  | 28561770.63 | 4987958.644 |  | 28540369.52 | 4982532.336 |
|  | 28560398.99 | 4987189.216 |  | 28540423.27 | 4982440.709 |
|  | 28560131.67 | 4988355.8 |  | 28539761.93 | 4982406.844 |
|  | 28556818.08 | 4987585.427 |  | 28539725.8 | 4981044.193 |
|  | 28556006.51 | 4992264.991 | 一二六团 | 28522647.25 | 4993906.102 |
|  | 28561412.44 | 4989115.765 |  | 28521487.32 | 4992530.266 |
|  | 28561643.97 | 4988981.687 |  | 28520729.55 | 4993182.2 |
|  | 28561998.5 | 4988780.349 |  | 28521914.88 | 4994549.57 |
| 一二七团 | 28532509.2 | 4989312.055 |  | 28522647.25 | 4993906.102 |
|  | 28531833.74 | 4988531.086 | 一二八团 | 28548287.32 | 4987446.932 |
|  | 28530124.95 | 4989981.417 |  | 28547107.57 | 4987315.223 |
|  | 28530841.02 | 4990768.757 |  | 28547149.66 | 4987860.314 |
|  | 28531675.93 | 4990044.454 |  | 28546925.82 | 4987888.889 |
|  | 28532008.72 | 4989751.062 |  | 28546973.36 | 4988273.768 |
|  | 28532015.72 | 4989744.222 |  | 28548368.24 | 4988440.457 |
|  | 28532509.2 | 4989312.055 |  | 28548287.32 | 4987446.932 |

附件3

第七师胡杨河市地下水禁采区、限采区分布示意图