拟批准环境影响评价文件的建设项目

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	年产100万吨再生新型固废低碳胶凝材料项目
	第七师胡杨河市128团工业园区康盛里前高公路东路8403号
	新疆达能环境科技有限公司
	新疆天润坤成环保科技有限公司
	2025年8月4日，第七师一二八团经济发展办公室出具了本项目的项目备案证（128团经发办备〔2025〕12号）。

本项目属于新建项目，主要建设内容如下：1条固废基胶凝材料生产线，露天，占地680m2；储灰棚1座，占地6000m2；2座库房，其中1#库房储存炉渣，占地850m2，2#库房储存还原土，占地2140m2；2个300t水泥罐；2个1000t成品罐；危废贮存库1间，占地20m2；沉淀池1个，容积为50m3；1栋1层办公室，占地210m2；1栋1层宿舍，占地400m2；项目占地面积66300m2。项目总投资6000万元，环保投资1027万元，占总投资的17.12%。
	1施工期

（1）废气

施工期废气主要为扬尘、汽车尾气等，通过洒水降尘，合理安排施工进度和选用合格施工设备，水泥、砂土堆放时遮盖，运输车辆采取遮盖、密闭措施措施，能有效控制施工期废气。

（2）废水

施工期废水包括生活污水和工程废水，生活污水排入移动式卫生间，定期委托吸污车清运。工程废水在工地收集，进行沉淀后上清液用作工地洒水除尘。

（3）噪声

施工区噪声主要来自机械设备运行和地基开挖等施工活动。开挖过程中使用的挖掘、打夯、混凝土拌合、振捣等机械产生的噪声强度为85-95dB（A）。通过采取低噪声设备，定期对机械的维护保养，合理安排施工时间，可控制施工场界噪声达标。

（4）固体废物

施工中的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。施工垃圾全部统一清运至政府指定的建筑垃圾处理站。施工期生活垃圾拉运至环卫部门指定地点堆放，由环卫部门统一处理。

2运营期

（1）废气

1）有组织排放：

①球磨机、搅拌过程产生的粉尘经2套集气罩收集经同一管道收集至1套布袋除尘处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放；

2）无组织排放：

①炉渣堆存产生的堆场废气经车间密闭、洒水降尘处理后二、无组织排放；

②还原土堆存产生的堆场废气经车间密闭、洒水降尘处理后无组织排放；

③粉煤灰堆存产生的堆场废气经车间密闭、洒水降尘处理后无组织排放；

④筒仓呼吸产生的粉尘经筒仓顶部自带的脉冲袋式除尘器处理后外排；

⑤食堂油烟经油烟净化器处理后经排气筒引至食堂房顶高空排放（2）废水

本项目无废水产生和排放。

（3）噪声

本项目噪声主要为设备的机械噪声，通过选用低噪声设备、设置减震底座等措施后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。

（4）固体废物

①除尘器收集粉尘回用于生产；

②风选产生的不合格品经球磨机处理后回用于生产中；生活垃圾由环卫公司统一收集处理；

③废机油、废油桶暂存在危废贮存库，定期委托有资质单位进行处理；

④沉淀池泥沙晾干后回用于生产；
⑤废布袋由设备厂家更换，更换下的废由设备厂家回收，不在厂区暂存。

（5）环境风险防范措施

废机油泄漏，对土壤、水环境造成污染，项目危废贮存库作防渗处理，可有效阻断地下水、土壤污染途径；防渗要求为防渗层至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。同时，现有项目建成有200m3事故池1座，位于厂区西侧。


