师市环审〔2025〕57号

关于国网乌苏750千伏变至七师中天变220千伏线路工程环境影响报告表的批复

新疆锦龙电力集团有限公司：

你公司《关于审批<国网乌苏750千伏变至七师中天变220千伏线路工程>的请示》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于塔城地区乌苏市、第七师胡杨河市。中天220kV变电站中心坐标：东经84°53'05.098"，北纬44°45'42.289"；乌苏750kV变电站—七师中天220kV变电站220kV架空线路起点坐标：东经84°31'15.118"，北纬44°19'24.643"；终点坐标：东经84°53'01.365"，北纬44°45'42.902""。项目新建乌苏750kV变电站—七师中天220kV变电站220kV架空线路两回，线路长约2×74.8km，全线采用单、双回路架设；七师中天220kV变电站间隔扩建2回。本工程投资总投资27600万元，其中环保投资280万元，占总投资的1.01％。

二、项目实施后会对环境造成一定不利影响，必须严格落实各项污染防治和生态环境保护措施，采取严格的环境风险防范措施、环境管理制度、环境监控和应急措施。综合考虑，我局原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

三、项目建设和运营中应重点做好的工作：

（一）严格落实生态保护措施。对变电站及线路沿线塔基进行定期巡查及检修，严格限定巡检车辆路线，对破坏区域及时生态修复；加强站区及周边绿化，确保与周边生态环境协调；开展生态保护培训，落实植被保护、动物禁捕等要求；延续建设期水土流失与防沙治沙措施，通过覆土硬化、植被恢复等长效手段降低运营期生态影响。

（二）严格落实噪声污染防治措施。优化输电线路的导线特性；输电线路正常运行下，两侧随距离延伸，噪声逐渐衰减，线路运行时声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值，线路跨越公路区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，线路跨越铁路区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4b类标准。

（三）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。一般固体废物中废导线、绝缘子、金具收集带回检修基地后作为废旧物资进行回收处理。生活垃圾集中收集后带回就近垃圾收集站处理。

（四）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。

（五）加强施工期环境保护，防止施工废水、扬尘、噪声污染、水土流失和生态破坏。

（六）在工程运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响评价报告。

六、胡杨河经济技术开发区应急管理和环境保护局要切实承担事中事后监管主要责任，履行属地监管职责，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。

七、我局委托师市生态环境保护综合行政执法支队负责该项目的事中事后监管，生态环境监测站按职责开展相关监管工作，我局负责对“三同时”及自主验收监管工作的监督指导。你单位应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送师市生态环境保护综合行政执法支队、生态环境监测站、胡杨河经济技术开发区应急管理和环境保护局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

第七师胡杨河市生态环境局

2025年12月12日

抄送：塔城地区生态环境局乌苏市分局、师市生态环境保护综合行政执法支队、生态环境监测站、胡杨河经济技术开发区应急管理和环境保护局。

兵团第七师胡杨河市生态环境局             2025年12月12日印发