建设项目环境影响报告表
（污染影响类）
项目名称：春光油田燃气注汽锅炉低氮燃烧改造工程
建设单位（盖章）：中国石油化工股份有限公司河南油田分公司新疆采油厂
编制日期：   2026年1月   
中华人民共和国生态环境部制

目  录
1一、建设项目基本情况


7二、建设项目工程分析


15三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


19四、主要环境影响和保护措施


40五、环境保护措施监督检查清单


42六、结论


43附表




附图
附图1  项目地理位置图
附图2  项目周围环境现状示意图
附图3  项目平面布置图

附图4  兵团生态环境分区管控信息平台选址决策支持研判结果图

附图5  项目选址与胡杨河市环境管控单元的位置关系图

附图6  项目环境现场照片图

附件
附件1  项目环评委托书
附件2  建设单位营业执照

附件3  《关于新疆采油厂春光联合站燃煤锅炉替代工程建设项目环境影响报告表的批复》

附件4  《关于春光油田15t/h移动注汽锅炉安装工程环境影响报告表的批复》

附件5  突发环境事件应急预案备案表
一、建设项目基本情况

	建设项目

名称
	春光油田燃气注汽锅炉低氮燃烧改造工程

	项目代码
	/

	建设单位

联系人
	刘兵
	联系电话
	19999226717

	建设地点
	新疆生产建设兵团第七师123团17连

	地理坐标
	（84°34′40″,44°58′17″）

	国民经济

行业类别
	C4430热力、热水的生产

	建设项目行业类别
	四十一_91热力生产和供应工程 （包括建设单位自建 自用的供热工程）

	建设性质
	□新建（迁建）

☑改建

□扩建

□技术改造
	建设项目申报情形
	■首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门
	/
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资

（万元）
	431.74
	环保投资（万元）
	185

	环保投资占比（%）
	42.85
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	■否

□是：             
	用地（用海）面积（m2）
	不新增占地

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	/

	规划环境影响评价情况
	/

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	/

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性

本项目为天然气锅炉技术改造，经比对《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。因此，该项目的建设符合当前国家产业政策的要求。

2、与《新疆生产建设兵团“三线一单”生态环境分区管控方案》（2023 年版）符合性分析

2021年4月，兵团下发《关于印发<新疆生产建设兵团“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（新兵发〔2021〕16号）。2023年度，兵团衔接国土空间规划、三区三线、水源地优化调整等成果，动态更新兵团生态环境分区管控成果。2024年1月初《新疆生产建设兵团 2023 年度生态环境分区管控成果动态更新情况说明》顺利通过生态环境部的备案。

根据关于印发《新疆生产建设兵团“三线一单”生态环境分区管控方案》（2023 年版）文件可知，兵团共划定760个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元。其中，第七师胡杨河市环境管控单元66个，包括：优先保护单元23个、重点管控单元31个、一般管控单元12个。

本项目位于第七师胡杨河市123团一般管控单元（ZH65770130001），根据文件要求，一般管控单元以经济社会可持续发展为导向，生态环境保护与适度开发相结合，开发建设应落实现行生态环境保护基本要求。 

本项目对原有两台燃气锅炉进行技术改造，可以有效降低大气污染物排放浓度，有助于当地大气环境质量的改善。
3、项目建设与《第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案（2023年版）》的符合性分析

根据兵团生态环境分区管控信息平台选址决策支持符合性分析可知，本项目位于胡杨河市123团一般管控单元（ZH65770130001）。研判结果见附图3。

单元管控要求：
空间布局约束：
加强农田防护林网体系建设，保护基本农田，改造中低产农田和盐碱地，发展设施农业，并改进农业种植技术。

污染物排放管控：
合理使用化肥农药，鼓励使用配方肥。加强废弃农膜回收利用，提高农膜质量，严厉打击违法生产和销售不合格农膜的行为。

环境风险防控：
对耕地面积减少或土壤环境质量下降的团场要进行预警提醒，并依法采取环评限批等限制性措施。

资源利用效率：
推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、粮豆轮作、化肥农药减量、农膜减量与回收利用等措施，切实保护耕地土壤环境质量

本项目与《第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案（2023年版）》相符性见表1-1。

表1-1  “三线一单”相符性一览表

类别

管控要求
本项目

相符性

空间布局约束

加强农田防护林网体系建设，保护基本农田，改造中低产农田和盐碱地，发展设施农业，并改进农业种植技术。
本项目不涉及农用耕地。
符合

污染物排放管控

合理使用化肥农药，鼓励使用配方肥。加强废弃农膜回收利用，提高农膜质量，严厉打击违法生产和销售不合格农膜的行为。
本项目不涉及农业污染。
符合

环境风险防控

对耕地面积减少或土壤环境质量下降的团场要进行预警提醒，并依法采取环评限批等限制性措施。
本项目不涉及农业，不会影响耕地土壤环境质量。
符合

资源利用效率

推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、粮豆轮作、化肥农药减量、农膜减量与回收利用等措施，切实保护耕地土壤环境质量
本项目不涉及农业，不会影响耕地土壤环境质量。
符合

通过上表可知，项目的建设符合《第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案（2023年版）》中的新疆生产建设兵团第七师123团一般管控单元的管控要求。
（1）生态保护红线

本项目用地周围无国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区以及其他类型禁止开发区的核心保护区域。项目建设不会占用生态红线保护区。

（2）环境质量底线

项目评价范围内大气环境、水环境和声环境质量现状良好，项目实施后产生的废气、废水、噪声等虽然对环境造成一定的负面影响，但影响程度很小，不会改变环境功能区，能够严守环境质量底线。

（3）资源利用上线

本项目为天然气锅炉项目，利用清洁能源天然气，水、电资源消耗量较少，符合资源利用上限的要求。

（4）生态环境准入清单

为确保同一区域执行同一政策，经与国家发展改革委衔接，与自治区发展改革委沟通，兵团国家重点生态功能区所在团场执行所在地方县（市）国家重点生态功能区产业准入负面清单，兵团发展改革委于7月14日印发了《关于各团场执行所在地方县（市）国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）的通知》（兵发改规划发〔2017〕341号），及时将自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）印发相关师（市）。

本项目位于第七师123团，根据《新疆生产建设兵团主体功能区规划》表4兵团重点生态功能区名录可知，本项目不在兵团重点生态功能区范围内，故本项目不在国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单之列。
综上，本项目建设符合“三线一单”要求。

4、与“国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24 号）”的符合性分析

国务院关于印发 《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）中的目标指标为：到2025年，全国地级及以上城市PM2.5浓度比2020年下降10%，重度及以上污染天数比率控制在1%以内；氮氧化物和VOCs排放总量比2020年分别下降10%以上。优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展的具体措施有：大力发展新能源和清洁能源，严格合理控制煤炭消费总量，积极开展燃煤锅炉关停整合，实施工业炉窑清洁能源替代等。

本项目对原有两台锅炉进行技术改造，可以有效降低大气污染物排放浓度，有助于当地大气环境质量的改善。符合国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24 号）的目标指标及具体措施要求。
5、与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析

根据新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 新疆生产建设兵团办公厅关于印发《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》的通知（新政办发〔2024〕58号）可知：总体目标是到2025年，全区优良天数比率达到75.5%以上，重污染天数比率控制在1.1%以内，M2.5浓度控制在33微克/立方米以下；氮氧化物和VOCs减排量完成国家下达的目标；“乌-昌-石”“奎-独-乌”联防联控区（以下简称“联防联控区”）PM2.5浓度比2020年分别下降20%和15%，重污染天数比率分别控制在5%和2%以内。

本项目建设排放的污染物主要为颗粒物、二氧化硫和氮氧化物，满足排放标准，本项目对原有两台燃气锅炉进行技术改造，可以有效降低大气污染物排放浓度，有助于当地大气环境质量的改善。
与《新疆采油厂2024-2026年勘探开发建设项目（春光油田兵团七师境内）环境影响报告书》的相符性分析

新疆采油厂于2024年编制了《春光油田2024-2026年勘探开发规划》，新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司于2025年2月编制完成了《新疆采油厂2024-2026年勘探开发建设项目（春光油田兵团七师境内）环境影响报告书》，2025年2月28日，第七师胡杨河市生态环境局进行了批复（师市环审[2025]6号），根据该报告书，春光油田稠油采用热采工艺，热采井所需蒸汽来源于注汽站锅炉。

本项目对原有锅炉实施技术改造，提高锅炉大气污染物排放标准，符合《春光油田2024-2026年勘探开发规划》及环评报告书的相关要求。
本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许类项目；符合国家和自治区、新疆生产建设兵团产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案，综上所述，本项目建设符合文件要求。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	一、项目由来

河南油田分公司新疆采油厂春光油田位于新疆生产建设兵团第七师129团五五新镇以西约3km，区块范围内有第七师128团、123团、125团、129团，东南侧距第七师胡杨河市约9km，北侧距克拉玛依市约60km。春光油田原油以稠油为主，需注蒸汽吞吐采油，目前，春光油田开发用蒸汽主要来自BOO注汽站及1#转油站。BOO注汽站现有有2台48t/h燃煤注汽锅炉，1#转油站现有11.5t/h及19t/h燃气注汽锅炉各1台（已停用多年）。

BOO注汽站现有2台48t/h燃煤注汽锅炉，近年来，国家和新疆生产建设兵团对燃煤锅炉的排放要求日益严格，为防止出现粉尘排放超标，需反复更换煤种、整改除尘系统，影响春光油田油井正常注汽，进而影响春光油田原油产量的完成。为满足春十支线2、支线3、支线4、支线5等52口井注汽需求，拟将1#转油站内闲置的两台锅炉进行技术改造后投入使用。
1#转油站原有两台锅炉已停用多年，目前存在问题：未配套低氮燃烧系统，氮氧化物无法达到目前环保标准，无配套CNG减压撬；控制系统老化，常出现死机、假报警现象，影响锅炉正常运行。

为解决以上问题，新疆采油厂提出了“春光油田燃气注汽锅炉低氮燃烧改造工程”，拟对现有两台锅炉进行技术改造，两台锅炉配套低氮燃烧器，同时配套CNG减压撬，更新锅炉控制系统。

本项目投用后，为上述范围内的油井开发提供蒸汽，减小原有燃煤锅炉负荷，不仅能够保障春光油田注汽需要，还可削减污染物的排放量。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》有关规定，需对该项目进行环境影响评价。受中国石油化工股份有限公司河南油田分公司新疆采油厂的委托，我公司承担了该建设项目的环境影响评价工作。

通过查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于第四十一款“电力、热力生产和供应业”中第91项“热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”，其中“燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）以上的”编制报告书；“燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）”编制报告表。本项目对现有11.5t/h及19t/h注汽锅炉进行改造，因此，本项目应编制建设项目环境影响报告表。

二、项目建设规模及内容

1、主要构筑物情况

项目主要建设内容及组成一览表

工程名称

工程内容

备注
主体工程

锅炉房

现有锅炉房
利旧
公用工程

供水系统

水源现有供水系统，锅炉给水使用原有的软化水装置，供水能力50m3/h
利旧
供电系统

站内现有供电系统
依托
储运工程
供气系统
使用CNG槽车供气
依托
蒸汽管网
锅炉产生的蒸汽接入现有注汽管网
依托
环保工程

废水

锅炉排污水+软化处理废水：运至春光联合站，进入采油废水处理系统处理
生活污水：站内现有厕所
依托
废气
锅炉：低氮燃烧+烟气再循环+8m排气筒排放
利旧
噪声
减震基础、加强管理、定期保养维护

新建
固废
生活垃圾：设置生活垃圾收集点，定期由环卫部门清运
新建
2、项目主要生产设备

 项目主要生产设备一览表

类型

规格型号
燃料类型
数量

单位

锅炉

11.5t/h
天然气

1

台

锅炉

19t/h
天然气

1
台

3、项目原辅材料及能源消耗

项目原辅材料及能源消耗一览表

序号

名称

单位

用量

备注

1

天然气

万m3/a

1756.8
CNG车供气，气源主要为自产天然气，不足部分采用商品天然气
2

软水

m3/a

243422
锅炉配套软水制备设施
3

水

m3/a

243449
现有供水系统

4

电

kW·h/a

6000
现有电网

天然气：主要成分为甲烷，无色无味、易燃易爆，密度 0.7147kg/Nm3 ，闪点
-218°C，液化温度-161°C，自燃点500~700°C，爆炸下限3.6%~6.5%，慢性中毒可导致头痛、头晕、呼吸困难等症状。项目建设19t/h及11.5t/h锅炉各1台，每生成 1吨蒸汽消耗天然气约 80m3 ，由此计算，项目年运营300d，每天24h，天然气消耗量约1756.8万m3/a。其主要成分见下表：

表2-4  天然气组分

组分
体积(%)
组分
体积(%)
CH4
93.9847
N2
1.3189
C2H6
2.9529
CO2
0.7999
C3H8
0.6718
硫化氢
1.104mg/m3
C4H10
0.1769
绝对密度
0.7147kg/m3
C5H12
0.0418
高位发热量
37.7963MJ/m3
C6+
0.0531
低位发热量
34.0932MJ/m3
4、公用工程

（1）供水

本项目劳动定员9人，营运期用水主要为锅炉用水及职工生活用水。本项目用水由春光油田原有供水系统供应。

①锅炉用水
本项目锅炉用水为软水，年用量为243422万 m3/a。
②生活用水

本项目营运期定员9人，三班倒，在岗人员为3人，根据《建筑给水排水设计标准》（住房和城乡建设部公告2019年第171号），坐班制办公每人每班平均日生活用水定额为25-40L（本评价取30L）。则职工生活用水量为0.09m3/d（31.5m3/a）。
（2）排水
①工业废水
营运过程中废水主要为锅炉排污水及软化处理废水，经查阅《排放源统计调查产物核算方法和系数手册》中工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量，燃气锅炉运行过程中锅炉废水产生系数为13.56t/万 m3-原料（锅炉排污水+软化处理废水），本项目天然气用量为1756.8万m3/a，锅炉排污水及软化处理废水产生量为23822m3/a、79.4m3/d，锅炉排污水排入活动式收水池内，经自然冷却至环境温度后用罐车运至春光联合站，进入采油污水处理系统处理，不外排。
②生活污水
职工生活用水量为0.09m3/d（27m3/a，年运营时间300d），产污系数按0.8计算，则办公生活废水量为0.072m3/d（21.6m3/a），职工如厕利用站内原有厕所，生活污水定期由吸粪车运至春光联合站，经地埋式一体化污水处理系统处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的二级标后用于站内植被绿化。

（3）水平衡
本项目营运期消耗新鲜水243449m3/a（其中锅炉用水243422m3/a、职工生活用水27m3/a），废水产生量为23843.6m3/a（其中锅炉废水23822m3/a、职工生活污水21.6m3/a）。水平衡见下图所示。
[image: image1.png]27

243449

ELES




（4）供电
本项目供电由春光油田原有电网供给。

依托工程可行性分析

春光油田联合站（原名春光油田排二联合站）于2006年建成投产，原油处理规模50万吨/年，处理液量70万吨/年。

2014年11月25日，第七师环境保护局以《关于春光油田排二联合站扩建工程环境影响报告书的批复》（师环函[2014]213号）通过审批，2015年4-10月，对春光油田排二联合站进行了扩建，新建了3座2000m3钢制拱顶储油罐及罐前阀组，增加了一台三相分离器，2016年9月19日，第七师环境保护局以《关于中国石油化工股份有限公司河南油田分公司新疆勘探开发中心春光油田排二联合站扩建工程项目竣工环境保护验收的批复》，同意改项目通过验收。
本项目锅炉废水及生活污水均依托春光联合站内现有系统进行处理。

锅炉废水

锅炉废水运至春光联合站后，依托联合站春光联合站采油废水处理系统进行处理，春光联合站采油废水处理系统于2006年建成，2014年进行扩建，设计总规模为 5500m3/d，污水处理采用两级沉降一级过滤流程。

春光联合站污水处理系统处理过程主要为：

脱水系统来水→自然沉降罐→混凝沉降罐→缓冲罐→提升泵→石英砂过滤器→净化水罐→回注。

本项目运行过程中产生的废水依托春光联合站含油污水处理系统处理，含油污水处理系统设计处理规模5500m³/d，目前实际处理量约2400m³/d。本项目废水产生量约39m3/d，未超出联合站采水出处理系统富余量4100m³/d，依托可行。

生活污水

春光联合站生活污水经生活污水处理装置处理达标后冬储夏灌，夏季用于周边绿化，冬季暂存。春光联合站生活污水采用地埋式一体化生活污水处理设施，规模为 10m3 /d，目前实际处理水量约3m3 /d，本项目生活污水产生量仅0.072m3 /d，未超出春光联合站生活污水处理装置处理能力，依托可行。
6、工作制度及劳动定员
（1）工作制度：年工作日300天，每天24小时，三班倒。

（2）劳动定员：本项目劳动定员9人，由其他岗位调剂。

7、厂区平面布置
本项目使用的锅炉为一体化锅炉，设备按工艺流程布置，布局紧凑、顺畅，同时方便管理、节省用地，减少投资。本项目平面布置图详见附图3。

8、项目选址合理性分析
本项目选址位于原有集油站内，不新增占地，可方便接入原有注汽系统管网，并可利用原有生活服务、供水、供电设施，周边较为空旷，无需要特殊保护的环境敏感目标，因此，项目选址比较合理。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程

项目施工期间的场地平整、基础工程、主体工程等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废物、少量污水等污染物。施工期工艺流程及产污环节见下图。 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



施工期工艺流程及产污环节示意图

二、营运期生产工艺流程

（1）锅炉工作原理

锅炉工作工艺流程及产污环节如下图：

本项目燃气锅炉燃料天然气由CNG车供给，通过鼓风机鼓入新空气，供给天然气燃烧。新鲜水经软化后，软水经给水泵泵入天然气锅炉，纯水在锅炉内经加热形成高压蒸汽，调压后通过管道供给油井注汽。

                          废气、噪声、废水
[image: image3.png]FHS

o

i |





营运期工艺流程及产污环节示意图

(2)软水系统工作原理

当含有硬度离子的水通过交换器树脂层时，水中的Ca2+、Mg2+与树脂内的Na+发生置换，树脂吸附了Ca2+、Mg2+而Na+进入水中，这样从交换器流出的水就是去掉了硬度离子的软化水。随着交换过程的不断进行，树脂中的Na+全部被置换达到饱和后就失去了交换功能，此时必须使用工业NaCl溶液对树脂进行再生，将树脂吸附的Ca2+、Mg2+置换下来，树脂重新吸附了Na+，恢复软水交换能力。再生需排放一定数量的Ca2+、Mg2+浓度较高的废水。

双引射内循环燃烧器工作原理

锅炉低氮燃烧采用“双引射内循环燃烧器”的技术路线。通过空气及燃气高速喷射的文丘里效应，在炉膛内部实现烟气内循环（FIR）功能，分别实现助燃空气和烟气的内循环及燃料和烟气双重内循环。分级燃烧：通过独特的燃气分级设计，实现燃烧器在炉内出口处形成分级火焰，分成中心火焰和周围均布的主火焰，减少火焰的聚集，降低燃烧火焰温度减少热力型NOX的形成；助燃空气烟气内循环（FIR）：通过高速喷射火焰的文丘里效应，形成烟气的内部卷吸，卷吸回来的烟气同助燃空气进一步混合，混合的烟气参与燃烧，进一步降低火焰温度，减少热力型 NOX 的形成；燃料内循环（FIR）：通过文丘里效应卷吸回来的内部烟气与燃料进行再混合，通过降低燃料热值实现燃烧温度的降低，来减少热力型NOX的形成。通过燃气和空气的直角相交，进行充分混合并喷射到1000℃以下的区域，来减少快速型氮氧化物的生成。

（4）产污节点及污染因素分析
根据工程生产工艺及产污环节分析，本项目运营过程中产生的污染物包括废水、废气和噪声，具体类型及产生来源情况见下表。

             表2-5  本项目主要污染物类型及其产生来源一览表
项目
序号
产污环节

污染因子
处置措施
废气

G1
锅炉

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
配套低氮燃烧器+烟气再循环+8m高排气筒排放
废水
W1
软化废水
pH、COD、全盐量
排入活动式收水池，运至春光联合站，进入采油废水处理系统进行处理
W2
锅炉排污水
pH、COD、全盐量
排入活动式收水池，自然冷却后，运至春光联合站，进入采油废水处理系统进行处理
W3
生活污水
COD、BOD5、SS、氨氮

利用项目北侧14#计量站内原有厕所，生活污水定期由吸粪车运至春光联合站，经地埋式一体化污水处理系统处理
噪声

N1
软水器
等效连续A声级
设备基础减震
N2
锅炉
等效连续A声级
设备基础减震、墙体隔声
固体废物
S1
软水制备
废离子交换树脂
收集后由厂家定期回收
S2
设备检修
废建材、废包装等，属一般固体废物
检修单位回收后，其余外售
S3
职工生活垃圾

生活垃圾
收集后由环卫部门清运


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为技术改造项目，实施后，将会削减原有污染物排放量，对区域大气环境有改善作用。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境

1.1基本污染物环境空气质量现状

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定：“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。“对于基本污染物环境质量现状数据，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。本次评价选用距离项目最近的环境空气质量监测点（克拉玛依市独山子区站点）。

本次评价选取距离项目最近的克拉玛依市独山子区监测站点 2024 年（2024.1.1～2024.12.31）的监测数据作为环境空气现状评价。区域环境空气质量现状评价结果见表3-1。

表3-1  区域空气质量现状评价表    单位：μg/m3
污染物
评价指标
现状浓度
标准限值
占标率
达标情况
SO2
年平均浓度
7.67
60
12.78
达标

24小时平均第 98 百分位数
13
150
8.67
达标
NO2
年平均浓度
18.51
40
46.28
达标
24 小时平均第 98 百分位数
57
80
74.65
达标
PM10
年平均浓度
55.7
70
71.25
达标
24 小时平均第 95 百分位数
85
150
56.7
达标
PM2.5
年平均浓度
26
35
74.29
达标
24 小时平均第 95 百分位数
39
75
52
达标
CO

24 小时平均第 95 百分位数
1100
4000
27.5
达标
O3
日最大 8 小时滑动平均值的第 90 百分位数
136
160
86.25
达标
根据上表可知：本项目所在区域各个污染物的年评价指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。因此，本项目所在区域环境空气质量为达标区。

2、地表水环境

经调查，本项目北侧2.1km处为北干渠，东侧1.7km处为东干渠，且本项目产生的锅炉废水不外排，与地表水体不发生水力联系，因此，本环评不对地表水环境进行评价。

3、声环境

本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，不再对区域声环境现状进行监测评价。
4、地下水、土壤环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》中相关要求，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。本项目500m范围内无地下集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目采取分区防渗控制措施进行污染防治，正常情况下不存在土壤和地下水环境污染途径，可不开展土壤与地下水现状调查与评价。

5、生态环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于已建成集油站内，不新增用地，因此本环评未开展生态现状调查。

	环境

保护

目标
	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

根据现场勘查，本项目主要环境保护目标见下表。

表3-2  项目环境保护目标列表

环境要素

保护目标

相对厂址

保护级别

名称

位置

人数

方向

距离

环境空气

厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准

地下水

厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

声环境

厂界外50m范围内无声环境保护目标。

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
生态环境

本项目位于已建成集油站内，不新增用地
区域生态环境不恶化

土壤环境

项目占地区域

土壤环境质量不恶化



	污染

物排

放控

制标

准
	1、废水

项目营运期生活污水定期由吸粪车运至春光联合站，经地埋式一体化污水处理系统处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的二级标准用于站内绿化。具体标准限值详见下表。

表3-3  废水排放标准浓度限值一览表    单位：mg/L(pH除外)
污染因子

标准值

标准来源

pH

6-9

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的二级标准

COD

150

BOD
30

氨氮
25
SS
150
2、废气

锅炉废气污染物颗粒物、SO2、NOX排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2规定的大气污染物排放限值要求。具体标准限值详见下表。

表3-4  大气污染物排放标准限值一览表

排放源

污染物

允许排放浓度

（mg/m3）

标准

锅炉废气

颗粒物

20
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2
二氧化硫

50
氮氧化物

200
3、噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2类区标准。噪声排放标准见下表。

表3-5  噪声排放标准限值

时期

时段

限值

标准

施工期

昼间

70dB（A）

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

夜间

55dB（A）

营运期

昼间

60dB（A）

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准

夜间

50dB（A）

4、固体废物

一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关标准。

	总量

控制

指标
	项目营运期间涉及污染物总量控制指标为：NOX5.323t/a。
总量指标从《新疆采油厂春光联合站燃煤锅炉替代工程》的剩余减排总量指标8.5521t/a中调减。




四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	建设项目施工期间，会产生生活污水、生活垃圾、扬尘、建材运输车辆的尾气和噪声以及临时占地等对环境造成一定的影响。工程建设完成后，除部分永久性占地为持续性影响外，其余影响仅在施工期存在，并且影响范围小、时间短。

1. 施工期大气污染环境保护措施

施工期产生的大气污染物主要为场地平整、挖掘时的泥土扬尘，搅拌混凝土时的扬尘，白灰、水泥、砂子、砖等建筑材料搬运、堆放时的扬尘，建筑垃圾堆放、清理时的扬尘，运输车辆碾压道路时的扬尘；运输车辆碾压路面时的扬尘，以及施工机械燃油产生的少量SO2、NOx、CO等气体。

为有效防治本项目施工可能产生的环境空气污染，结合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》，建议采取以下防治措施：

1）建设工程开工前，按照标准在施工现场周边设置围挡，并对围挡进行维护。

2）在施工现场出入口公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染主要控制措施、举报电话等信息。
3）对施工现场内主要道路和物料堆放场地进行硬化、对其他裸露场地进行覆盖或者临时绿化，对土方进行集中堆放，并采取覆盖或者密闭等措施。

4）建筑材料的防尘管理措施：施工过程中使用水泥、石灰、砂石、钢筋、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施之一：①密闭存储；②设置围挡或堆砌围墙；③采用防尘布苫盖；④其他有效的防尘措施。

5）建筑垃圾的防尘管理措施：施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一：①覆盖防尘布、防尘网；②定期喷洒抑尘剂；③定期喷水抑尘；④其他有效的防尘措施。

6）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间：进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。施工现场出口处应当设置车辆冲洗设施，施工车辆冲洗干净后方可上路行驶。

7）施工工地道路积尘清理措施，可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。
8）对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：①覆盖防尘布或防尘网；②铺设细石或其他功能相当的材料；③定时定量洒水；④其他有效的防尘措施。

9）物料、渣土、垃圾等纵向输送作业的防尘措施：施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。

10）及时对施工现场进行清理和平整，不得从高处向下倾倒或者抛洒各类物料和建筑垃圾。
综上所述，在采取相应措施并严格按照本评价要求进行施工的前提下，本项目施工大气污染物对周围大气环境影响不大，且随施工结束而消除。

2. 施工期水环境保护措施

施工期产生的废水主要包括车辆、机械设备的冲洗废水和施工时产生的生活污水等。

（1）施工作业废水

本项目施工作业废水分为混凝土养护废水、机械设备冲洗废水。前一种废水以悬浮物污染为主；而机械设备冲洗废水主要以悬浮物和石油类污染为主。一般情况下，混凝土拌合及养护废水SS浓度在500~1000mg/L，不能直接排入水域中，应根据其废水量设置相应的沉淀池处理后回收作为冲洗之用。机械设备冲洗废水其SS浓度约为2000mg/L，石油类浓度约为100mg/L，油污消解时间长，具有一定的渗透能力，对附近水体有污染危险，必须严加管理，严禁直接泼洒地面。含油废水排放量较小，呈随机排放方式。主要污染因子石油类，按类比，浓度可达30~150mg/L，应收集后运往春光联合站，进入采油废水处理系统进行处理。采取以上措施后，施工废水对周围环境影响较小。

（2）施工人员生活污水

根据建设方提供资料可知，施工期为1个月，施工现场日平均施工人数为10人，施工人员日产污水量按40L/cap·d计，日均生活污水产生量为0.4m3/d计，整个施工期排放总量为12m3，生活污水产生量较少，施工人员如厕利用14#计量站内原有厕所，不会对周边环境造成污染。

3. 施工期噪声环境保护措施

本项目施工期主要噪声源为：设备吊装噪声等。

为减少对周围声环境噪声污染，环评要求采取以下噪声控制措施：

①合理安排好施工时间，尽量缩短施工期。如特殊工序需进行夜间施工，应按相关规定到环保管理部门办理夜间施工许可证，并通告受影响人群，让其早做准备。

②施工期的噪声主要来自施工机械和运输车辆。施工单位必须选用符合《机动车辆允许噪声标准》（GB1495-2020）有关标准的施工机械和运输车辆，施工设备选型时，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备，并避免长时间使用高噪声设备，加强施工机械的维护保养，高噪声设备设置在施工场地中部并修建临时隔声棚，并加强对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械设备。

③加强施工设备的维护保养，发生故障应及时维修，保持润滑、紧固各部件，减少运行振动噪声；施工机械设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座。加强施工管理、文明施工，杜绝施工机械在运行过程中因维护不当而产生的其他噪声。

④为保护施工人员的健康，施工单位要合理安排工作人员，轮流操作高强度噪声的施工机械，减少接触高噪声施工机械的时间，或穿插安排操作高噪声和低噪声施工机械地工作。加强对施工人员的个人防护，对高噪声机械设备附近工作的施工人员，可采取配备耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具。

⑤建设单位应责成施工单位在施工现场标明施工通告和投诉电话，建设单位在接到投诉后，应及时与当地环保部门取得联系，以便能及时处理各种环境纠纷。

⑥加强施工期间道路交通的管理，保持道路畅通也是减缓施工期噪声影响的重要手段。

4.固体废物环境保护措施

本项目施工期产生的固体废物主要包括：工程建设产生的弃土、废弃建材等以及施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，由施工单位将废金属、废钢筋等统一收集回收利用，其余建筑垃圾收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运至当地政府部门指定地点处置。项目建设过程中同时施工的人员按10人计，总施工期为1个月（30d），城镇居民生活垃圾产生系数的给定为0.44kg/人·d，则项目施工期生活垃圾产生量为0.132t；定点堆放，由环卫部门统一清运至生活垃圾填埋场填埋处理。

为减少弃土在堆放和运输过程中对环境的影响，建议采取如下措施：

①建筑垃圾：施工期间有部分施工垃圾如废砖、废钢铁等，这些建筑垃圾应分类收集，集中处理，回收利用，以实现固体废料的“减量化、资源化、无害化”。

②车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。

③施工期应尽量集中并避开雨期，要边弃土边压实，弃土完毕后应尽快复垦利用。

④在工程完工后，应当立即将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处置干净，不得占用道路来堆放建筑垃圾和工程渣土。

5.施工期生态环境保护措施

（1）水土流失防治措施

针对建设过程中扰动和破坏地表方式多种多样，水土流失强度及治理难度各异的特点，项目水土流失可采用如下防治措施：

①加强水土保持法制宣传，对施工人员进行培训和教育，自觉保持水土，保护植被。

②项目规划设计应充分考虑弃土的合理综合利用，在建设总体规划中，合理安排工期和工程顺序，做到挖方、填方土石方平衡，减少土壤损失和地表破坏面积，特别是减少施工区以外的料场数量。

③施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行范围，不得离开运输道路随意行驶，应由专人负责，以防破坏土壤和植被，引发水土流失。

④施工开挖土方、装卸运输土方等工序，应尽量避开降雨天。

⑤尽量减少非生产生活车辆、机械进入施工区，施工中严格按照规划、设计施工占地要求，尽量减少地表植被及地表形态破坏。

⑥结合地形合理规划土方堆置场地，周围设围挡物。

⑦在装卸和运输土方、石灰等材料时，沿途尽量减少散落，定期清扫路面。厂区工程开挖造成的取土坑和回填好的坑待工序结束后，须及时压实整平，原土覆盖。

（2）土地沙化环境影响及防治措施

项目施工期对沙化土地的影响主要表现为项目施工过程中基础开挖和临时堆土，对地面扰动大，改变和破坏了本区域原有地貌、植被和土壤结构，形成的松散堆积体和裸露地表，使土地原有的固土抗蚀能力减弱，水土流失量相应增加。

本次环评提出以下防沙治沙生态保护措施：

①项目施工期应严格控制施工扰动范围。必须在划定的施工区域中进行，节约工程建设用地。施工结束后立即清除现场，恢复原有地貌。

②项目运营期通过厂区绿化增加区域绿化率或用砾石铺筑地面，有利于减少土壤风蚀。

综上所述，项目建设将会对项目所在区域的大气环境、水环境、声环境产生一定程度的影响，但均属局部，短期不利影响，通过采取有效的预防和治理措施后，其影响程度将会大大降低，其影响范围也将减小，且随施工结束消失。



	运营期环境影响和保护措施
	（一）废气

1.1 废气污染物源强分析

本项目运营期废气污染物主要为锅炉燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化 物。本项目锅炉为天然气锅炉2台（1台11.5t/h、1台19t/h），燃料为天然气，每产生1t蒸汽需要消耗80m3天然气，锅炉工作时间为7200h/a，两台锅炉燃料消耗量分别为662.4万 m3/a及1094.4万 m3/a。天然气主要成分为甲烷，其次是乙烷、丙烷、丁烷，燃烧后产物主要为二氧化碳和水，而SO2、NOx、颗粒物等污染物产生量很少。

(1)烟气量核算

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(生态环境部公告2021年第24号)中4430锅炉产排污量核算系数手册中燃气工业锅炉工业废气量排放系数，见表 4.1。

烟气排放量排放系数按照107753标立方米/万立方米-原料计算，本项目燃气锅炉烟气量为：

11.5t锅炉：(662.4万m³×107753)/10000=7137.6万m³；

19t锅炉：(1094.4万m³×107753)/10000=11792.5万m³.
(2)S02产生量核算:

本项目的燃料气含硫量较低，依照《天然气》(GB17820-2018)中一类气技术标准取值60mg/m³，S02排放量排放系数按照0.02×60×耗气量(万立方米)=1.2kg/万m³天然气。

11.5t锅炉：1.2kg/万m³×662.4万m³=794.88kg=0.7949t；

19t锅炉：1.2kg/万m³×1094.4万m³=1553.28kg=1.5532t。

(3)NOx产生量核算:

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021 年第 24 号）中工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉，氮氧化物产生量为 3.03（采用双引射内循环低氮燃烧技术，达到国际先进水平）kg/万 m3-天然气，则本项目锅炉燃烧氮氧化物产生量为 5.3231t/a。

11.5t锅炉：3.03kg/万m³×662.4万m³=2007.072kg=2.0071t；

19t锅炉：1.2kg/万m³×1094.4万m³=3316.032kg=3.3160t。

颗粒物产生量核算

根据《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》中的“D4411 火力发电、4412 热电联产行业系数手册”附表1:每燃烧1m3 天然气产生颗粒物103.90mg。

则本项目锅炉燃烧颗粒物产生量为 1.8253t/a。

11.5t锅炉：103.90mg/m³×662.4万m³=0.6882t；

19t锅炉：103.90mg/m³×1094.4万m³=1.1371t。

项目锅炉大气污染物产生源强分析结果见表4-1。

表4-1  锅炉大气污染物产生源强一览表
污染物名称
产污系数
产生量

（t/a）
预测排放浓度（mg/m3）
11.5t

锅炉
烟气
107753m3/万m3-原料
烟气量7137.6万m3/a
/
烟尘

103.9mg/m3-原料
0.6882
9.64
SO2
1.2kg/万m3-原料
0.7949
11.14
NOX
3.03kg/m3-原料
2.0071
28.12
19t

锅炉
烟气

107753m3/万m3-原料
烟气量11792.5万m3/a
/
烟尘

103.9mg/m3-原料
1.1371
9.64
SO2
1.2kg/万m3-原料
1.5532
11.14
NOX
3.03kg/m3-原料
3.3160
28.12
1.2 达标排放情况及措施可行性
根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953-2018)，锅炉废气污染防治措施与排污许可的符合性见表4-2。

表4-2  锅炉废气污染防治措施与排污许可的符合性
燃料类型

燃气

本项目防治措施

是否为可行技术

炉型

室燃炉

重点地区

SO2
-

-

-

NOx

低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术

双引射内循环燃烧器低氮燃烧器

是

颗粒物

-

-

-

本项目天然气锅炉采用双引射内循环燃烧器，符合其污染物防治可行技术要求，技术可行。

1.3烟气排放口基本情况

本项目烟气通过锅炉自带的排气筒进行排放，排放口基本情况见表4-3。
表4-3  锅炉烟气排放口基本情况一栏表
排放口编号

排放口名称

污染物种类

地理坐标
排气筒内径

（m）
排气筒高度

（m）
排放口类型
烟气温度

（℃）
001

11.5t/h锅炉排放口

颗粒物、SO2、NOx

84°33′38.15548″

44°58′16.19335″
1.0

8

一般排放口

150
001
19t/h锅炉排放口
颗粒物、SO2、NOx
84°33′38.07842″

44°58′15.18941″
1.0
8
一般排放口
150
1.4环境监测要求

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，评价提出本项目在生产运行阶段的环境监测要求。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》(HJ 820-2017)，本项目废气自行监测要求如下。

表4-4  本项目废气监测计划表

监测点位

监测因子

监测频次

排放标准

锅炉排气筒

颗粒物

1次/年

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

SO2
烟气黑度

NOX
1次/月

1.4 环境影响分析
本项目营运期废气污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，废气经配套可行废气污染治理技术收集处理后，营运期废气污染物实现有组织达标排放，排放浓度较低，并且项目周边500m范围内无环境敏感点，本项目建设对其环境影响不大。

1.5 非正常工况污染物排放
本项目非正常情况主要考虑低氮燃烧失效，废气污染物中氮氧化物直接排
放，根据《排污许可证申请与核发技术规范  锅炉》（HJ953-2018）中工业锅炉产污系数表-天然气，氮氧化物产生量为18.71（无低氮燃烧）kg/万 m3-天然气，本项目锅炉规模分别为11.5t/h和19t/h，燃烧天然气量为662.4万 m3/a和1094.4万 m3/a，无低氮燃烧情况下，氮氧化物产生量分别为1.7213kg/h、2.8439kg/h，废气排放量分别为9913m3/h、16378m3/h，非正常工况氮氧化物排放浓度为170.63mg/m3 。非正常工况各污染物产排情况见表4-5。

表4-5 本项目非正常工况污染物排放一览表

污染 源

发生

原因

排放频次

持续

时间

主要污 染物

排放浓度

（mg/m3）

排放量

（kg）

处理措施

11.5t锅炉

环保

设施

故障

1 次/年

0.5h

颗粒物

9.64
0.048
立即停产检修，环保设施正常后投产

SO2
11.14
0.055
NOX
170.63
0.861
19t锅炉
颗粒物

9.64
0.079
SO2
11.14
0.091
NOX
170.63
1.423
本项目营运期间，当发现环保措施故障时，应立即停止生产，安排专人进行检修，待环保措施正常运行后，方可投产使用，同时，企业应定期对环保设施进行检修、维护及保养，安排专人定期巡查，确保发生故障时可以及时发现，从而降低非正常工况发生频率及持续时间。

（二）废水

1.1 废水污染物源强分析

营运过程中生产废水主要为锅炉排污水及软化处理废水，锅炉废水产生量为锅炉排污水及软化处理废水产生量为23822m3/a、79.4m3/d，运至春光联合站，进入采油废水处理系统进行处理。
职工生活废水量为0.072m3/d（21.6m3/a），职工如厕利用项目北侧14#计量站内原有厕所，生活污水定期由吸粪车运至春光联合站，经地埋式一体化污水处理系统处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的二级标准后用于站内植被绿化。
（三）噪声

1.1噪声源强

本项目营运期间高噪声设备主要为锅炉、鼓风机、水泵等设备噪声，参照《污染源源强核算技术指南  锅炉》（HJ991-2018），锅炉、鼓风机等设备噪声级一般在70～90dB(A)之间。项目高噪声源为固定声源，采取减震基础、厂房隔声，对设备定期润滑、检修，对风机加装消声装置等措施降噪。
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），工业声源应按照室外和室内两种声源分别计算。
1、室内声源等效室外声源声功率级计算
声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。
计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级公式如下：
[image: image4.png]Ly=L,+10lg (Z5+=)
B R




式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；
Lw1——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB；
Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；本项目取Q=1；
R——房间常数；R=Sα/（1-α),S  为房间内表面面积，m2 ；α  为平 均吸声系数，取平均吸声系数 0.48；
r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级：
[image: image5.png]Lyy(T) =101g (z;"=11o°-um)




式中：Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1ij—室内j 声源 i 倍频带的声压级，dB；
N—室内声源总数。
在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：
Lp2i（T）=Lp1i（T）-（TLi+6）
式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带叠加声压级，dB；
Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N 个声源 i 倍频带的叠加声压级， dB；
TLi—围护结构 i 倍频带的隔声量，dB；
然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算 出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级：
Lw2=Lp2（T）+10lgS
式中：Lw2—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源倍频带声功率级， dB；
Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S—透声面积，m2，本项目按照最大进出口面积计算 S=16m2。
如果声源处于半自由声场，则预测点处声压级计算公式如下：
Lp（r）=Lw-20lgr-8
式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB；
Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB；
r—预测点距声源的距离，m。

2、项目噪声源调查结果
本项目建设锅炉2台，且均安装于封闭的锅炉房内，室内噪声源强见下表。

表4-6  项目营运期主要高噪设备噪声产生源强一览表

序号

设备名称

数量

单台源强dB（A）
降噪措施

降噪消减量dB（A）
降噪后声级dB（A）
叠加声级dB（A）
1

锅炉

2台

85

产噪设备合理布局；在风机出口加装消声装置，安装减振、隔声降噪措施

20

65

65

2

鼓风机

2台

90

20

70
70
3

泵

2台

85

20

65

65

3、噪声影响预测分析

根据本项目主要高噪声设备的分布状况，依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中噪声预测模型，计算出各声源对厂界的噪声贡献值。
点声源的几何发散衰减的基本公式如下：
Lp（r）=Lp（r0 ）-20lg（r/r0）
式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；
Lp（r0）——参考位置r0 处的声压级，dB；
r——预测点距声源的距离，m；
r0——参考位置距声源的距离，m。

拟建工程声源在预测点产生的贡献值（Leqg）计算公式：
[image: image6.png]ZW =10 |: z +E
lg
[ thou"‘
tloou""]

1




式中：Leqg——建设项目声源在预测的产生的噪声贡献值，dB；
T——用于计算等效声级的时间，s；
N——室外声源个数；
根据本项目噪声源在厂区内的分布，选择主要高噪声源对厂界的影响进行预测。风机等高噪声设备经基础减振、消声等措施治理后源强可降15dB（A）以上，评价以15dB（A）计。本项目建设锅炉2台，对于室内声源，将车间内设备声级等效至车间外后作为点源进行预测，预测结果见下表：

    （2）噪声影响预测结果

表4-7  厂区营运期间噪声预测结果
时间
点位
预测
标准值
达标情况
昼间
夜间
东厂界
40.5
60
50
达标
西厂界
32.2
60
50
达标
南厂界
35.6
60
50
达标
北厂界
38.3
60
50
达标
从上表看出，在采取各项降噪措施后，四周厂界昼夜噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区排放标准限值要求，项目营运期产生的噪声对周围环境的影响在可接受范围内。

4、声环境监测计划

表4-8  声环境监测计划一览表

序号

监测点位

监测项目

频率

实施单位

执行标准

1

项目四周厂界各设一个监测点

等效连续A声级、最大声级

1次/季度

有资质的监测单位

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
（四）固体废物

项目生产过程产生固体废物主要是制备软化水产生的废离子交换树脂（900-099-S17）0.2t/a及锅炉检修产生的废旧零配件等（900-001-S17）0.1t/a，均属于一般工业固体废物，暂存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染 控制标准》（GB 18599-2020）中要求，最终由检修单位回收或者外售。

本项目运营期职工人数为 9人，产生的生活垃圾按 0.5kg/人·d 计算，则本项目营运期生活垃圾产生量为 4.5kg/d（1.35t/a），收集后由环卫部门定期清运至胡杨河经济技术开发区南区生活垃圾填埋场处置。
一般固体废物贮存要求：

一般工业固体废物贮存或处置，应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关要求。

①一般工业固体废物的贮存设施、场所必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，必须符合国家环境保护标准，并对未处理的固体废物做出妥善处理，安全存放。

②对暂时不利用或者不能回收利用的一般工业固体废物，必须配套建设防雨淋、防渗漏、易识别等符合环境保护标准和管理要求的贮存设施或场所，以及足够的流转空间，按国家环境保护的技术和管理要求，有专人看管，建立便于核查的进、出物料的台账记录和固体废物明细表。

③不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。

（五）土壤和地下水

本项目锅炉为密封式一体化锅炉，基本切断了废液进入土壤和地下水的途径，项目对地下水和土壤环境影响较小。本次评价要求建设单位加强设备的日常维护，避免废液泄漏造成环境污染。

按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，本项目场地分区防渗措施详见下表。

表4-9  项目分区防渗一览表

防渗类型

防渗单元

防渗措施

一般防渗区

锅炉及其附属设备区域
地面硬化
简单防渗区

运输道路

基础平整后采用砂石进行一般地面硬化

（六）环境风险

6.1环境风险识别

（1）物质危险性识别

本工程所涉及危险化学品主要为天然气，使用CNG槽车供气，CNG槽车容积为25m3，CNG密度为180kg/m3，则CNG存贮量4.5t。危险物质数量及主要分布情况具体见下表。

表4-10  项目全厂主要危险物质储存量及储运方式一览表

序号

物质名称

最大储存量（t）

临界量（t）
储存方式

储存场所

运输方式

1

天然气

4.5
10
CNG槽车
井场内
槽车运输
注:《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169- 2018）附录B.1中，甲烷的临界量为10t。
Q=4.5 ÷10=0.45＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），Q＜1时风险潜势为Ⅰ级，因此本项目风险潜势为Ⅰ级，评价工作等级为简单分析。

（2）生产系统危险性识别

①火灾、爆炸
项目环境风险类别主要为CNG车至锅炉天然气管道及调压设施破损引起的泄漏、天然气泄漏遇明火引起的火灾等。未充分燃烧的天然气形成一氧化碳等有毒有害物质，将对周边环境造成影响。

②锅炉爆炸
锅炉爆炸发生是由于锅筒（汽水锅筒或水锅筒）破裂，锅筒内储存着有压力的饱和水及汽瞬时释放巨大能量的过程。

锅炉爆炸所产生的灾害主要有两方面：一是锅筒内水和汽的膨胀所释放的能量；二是锅内的高压蒸汽以及部分饱和水迅速蒸发而产生大量蒸汽几四围扩散所引起的灾害。
锅炉爆炸的主要原因：
a、在锅炉较长时间缺水，钢板被灼红、机械强度急骤降低的情况下，司炉人员违反操作规程，向炉内进水，引起爆炸；

b、铆接锅炉，锅壳或锅筒长期漏泄，且炉水碱度较高，造成铆缝或胀口处钢板苛性脆化，以致造成爆炸事故；

c、严重超压造成爆炸；

d、因安全附件失灵、结构设计不合理、材质发生衰老等原因，造成锅炉爆炸。

6.2、风险防范措施

评价提出以下防范措施：

（1）天然气泄漏风险防范措施
①锅炉房设计严格遵守《锅炉房设计标准》（GB50041-2020）相关规定并设置一定的安全防护距离；加强锅炉房管理工作，燃气锅炉房内不得有明火、不得吸烟，在锅炉房内、外明显部位张贴禁烟、禁火标志；锅炉使用完毕时，将管道内剩余的气体通过放散管放净，关紧所有燃气管道的阀门；锅炉房内不得堆放与锅炉设备无关物品；及时巡检，确保燃气、消检、通风等设备的灵敏可靠；设备设置静电接地装置及防雷接地装置，定期检查，保证设备正常使用；
②在天然气使用区域安装泄漏报警装置，并定期检查，确保正常使用；

③天然气生泄漏时，停止生产，加强通风降低空气中天然气含量；派事故处 理人员关闭上下游阀门，切断泄漏途径，消防人员负责协助操作。若泄漏过程引发火灾，应用流水不间断给着火管道或设备降温。

④加强设备的维护和巡视，及时发现和处理跑冒滴漏、偶遇明火的情况，加强设备巡查、监督管理，做好定期检修、维护保养工作，发现事故隐患及时停产，待解决后复产；

⑤加强员工培训，定期进行应急演练，定期对应急物资进行更新，确保应急 物资充足且均在有效期内，定期对突发环境事件应急预案进行修订。

（2）锅炉爆炸风险防范措施
a、要特别注意水容量较大的锅筒的锅壳、封头或管板、炉胆等主要受压部件的材料、强度，联接型式、焊接与冷加工组装等在设计和制造上是否符合有关规定和标准。火管锅炉由于锅筒直径较大以及锅筒内受压部件较多，联接型式较复杂等情况，因此更要注意这个问题。
b、检验与修理锅炉时，对锅筒的苛性脆化、严重腐蚀与变形以及起槽裂纹，要高度警惕，检查要周到细致，修理则必须保证质量，防止因强度不足或裂纹扩展而突然撕裂。
c、司炉人员必须切记：发生严重缺水事故时，一定不能再进水，以免锅筒钢板在过热烧红的情况下，遇水突然冷缩而脆裂。
d、锅炉的安全附件，特别是安全阀，必须经常保持灵敏、准确、可靠。多数小锅炉爆炸事故都有一个共同的重要原因，就是没有装置安全阀或安全阀失灵而造成超压。如安全阀正常，控制在较低的压力下运行，爆炸事故是完全可以避免的。
6.4风险应急预案

根据国家环保局（90）环管字第057号文《关于对重大环境污染事故隐患进行风险评价的通知》的要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业单位应加强安全生产管理，制定重大环境事故发生的应急预案，消除事故隐患的实施及突发性事故应急办法等。中国石油化工股份有限公司河南油田分公司新疆采油厂2023年12月发布了《中石化河南油田分公司新疆采油厂春光油田（七师境内）突发环境事件应急预案》，并在第七师生态环境局进行了备案，备案编号：6607-2023-042-M（具体见附件）。本项目实施后，应对春光油田整体应急预案进行修编，将本项目应急管理纳入总体应急预案。
（5）分析结论

一般突发性事故发生的风险概率极小，但对环境造成的危害却是十分严重的，因此，该项目投用后，建设单位应将该项目纳入原有应急系统中，进一步明确安全环保管理机构及人员的相关职责，完善企业的各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急预案及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。

表4-11  环境风险简单分析表

项目名称

春光油田15t/h移动注汽锅炉安装工程

建设地点

新疆生产建设兵团第七师一二三团17连沙风村北侧约1250m（春10II2-8-9H井场内）

地理坐标

经度

84°34′13.5516″

纬度

44°58′16.104″

主要危险物质及分布
主要环境风险物质为天然气，贮存于CNG槽车内
环境影响途径及危害后果
天然气泄漏遇明火引起的火灾，形成一氧化碳等有毒有害物质，将对周边环境造成影响。
风险防范措施要求
①在天然气使用区域安装泄漏报警装置，并定期检查，确保正常使用；

②天然气生泄漏时，停止生产，加强通风降低空气中天然气含量；派事故处 理人员关闭上下游阀门，切断泄漏途径，消防人员负责协助操作。若泄漏过程引发火灾，应用流水不间断给着火管道或设备降温。

③加强设备的维护和巡视，及时发现和处理跑冒滴漏、偶遇明火的情况，加强设备巡查、监督管理，做好定期检修、维护保养工作，发现事故隐患及时停产，待解决后复产；

④加强员工培训，定期进行应急演练，定期对应急物资进行更新，确保应急 物资充足且均在有效期内，定期对突发环境事件应急预案进行修订。
填表说明:本项目风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级为简单分析，采取的各风险防范

和应急措施可行，风险水平可防控。

（六）环境管理与监测计划

1、环境管理

企业环境管理同其计划、生产、技术以及质量等各项专业管理一样，是企业管理的一个重要组成部分。实践证明，要解决企业的环境污染，除要采取“预防为主”、清洁生产措施以及对污染实施有效治理外，更重要的在于强化企业的环境管理。

（1）环境管理机构设置与职责

项目建成后，应设置环境保护管理部门，配置专职工作人员，成立环境保护领导小组，负责对本场环保设施运转状况进行监控，并管理其他环保工作。

①督促项目环保治理措施、管理措施的实施；

②监督检查本场各个环保设施的运行，并提出改善环境的建议和对策；

③负责本场职工的环保教育工作，以提高本场职工的环保意识；

④定期向当地生态环境主管部门汇报本厂的环保工作情况。

环境管理机构配备专人，负责监督、管理和开展本企业环境保护工作，基本任务是负责公司生产和日常环境管理，组织、落实、制定企业环境保护工作岗位职责、规章制度和工作计划等。

环境管理机构的主要职责见下表。

表4-12  环境管理机构的主要职责一览表

序号

主要工作职责内容

1

遵守国家、地方和行业环保法律法规及标准，制定环境管理制度与方法，落实各职能部门的环保职责，监督、检查各产污环节污染防治措施的落实及环保设施的运行情况

2

编制公司内部环境保护和环保产业发展规划及年度计划，并将环境保护原则和方法全面纳入公司经营决策和生产计划之中，组织实施

3

组织、配合有资质环境监测部门开展环境与污染源监测，落实环保工程治理方案

4

执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，组织专家和有关管理部门对项目进行竣工验收，配合企业领导完成环保责任目标，保证污染物达标排放

5

建立环保档案，进行环境统计，并按有关规定及时、准备的上报企业环境报表

6

加强环保宣传教育和培训，提高员工环保意识和能力，确保实现持续改进

7

负责企业环境绿化和环境保护管理，主动接受上级环保行政主管部门工作指导和检查

2、环境监测计划

企业内部的环境监测是企业环境管理不可缺少的环节，主要对企业内部污染源进行监督，以保证各种污染治理设施的正常运行。项目建成运行后，由建设单位委托有监测资质的单位进行定期环境监测，具体监测计划见下表。

表4-13  污染源监测计划表

类别

监测点位

监测因子

监测频次

备注
废气

锅炉废气排气筒

颗粒物

1 次/年

委托有资质
第三方检测
机构
SO2
烟气黑度

NOX
1 次/月

噪声

厂界四周

连续等效 A 声级

1 次/季度

3、排污口规范化
根据《排污口规范化整治技术要求》（环监[1996]470号）要求如下：

①排放口必须使用由国家环境保护局统一定点制作和监制的环境保护图形标志牌。

②环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）及采样点较近且醒目处，并能长久保留，设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面2米。

③环境保护图形标志牌的辅助标志上，需要填写的栏目，应由环境保护部门统一组织填写，要求字迹工整，字的颜色，与标志牌颜色要总体协调。

按照原国家环境保护总局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。具体见下表。

表4-14  各排污口环境保护图形标志

排污口名称

提示图形符号

警告图形符号

废气排放口

[image: image7.png]



[image: image8.png]



噪声排放源

[image: image9.png]p(




[image: image10.png]



一般固废

[image: image11.png]



[image: image12.png]



（七）总量控制
（1）总量控制
总量控制是国家环保部对我国各个地市污染物控制的一项指令性指标，总量控制制度对我国污染物排放的限制起了一定作用。国家环保部根据实际污染物排放情况在每一个“五年”计划下达不同的污染物总量控制指标。目前控制指标分别为：水污染物控制指标：COD、NH3-N，大气污染物控制指标：NOx、挥发性有机物。
本项目营运期间涉及污染物总量控制指标为NOX，本项目新增污染物控制总量为：NOX5.3231t/a。
（2）总量来源
建设单位2019年建设了《新疆采油厂春光联合站燃煤锅炉替代工程》，拆除了春光联合站内原有的3台6t/h燃煤蒸汽锅炉，新建 2 台10t/h燃气蒸汽锅炉。该项目实施前，氮氧化物排放总量为23.5t/a，实施后核定总量为12.33t/a（环评批复文件附后），减排量为11.17t/a。

2025年10月新疆采油厂实施了《光油田15t/h移动注汽锅炉安装工程》，其氮氧化物排放总量2.6179t/a从该工程减排量11.17t/a中调减，调减后剩余总量指标为8.5521t/a。

本项目需要的氮氧化物总量5.3231t/a拟从《新疆采油厂春光联合站燃煤锅炉替代工程》剩余总量指标8.5521t/a中调减。

综上，本项目总量控制污染物替代来源为《新疆采油厂春光联合站燃煤锅炉替代工程》污染物排放削减量，替代量为：NOX5.3231t/a。

（八）环保投资

表4-15  本工程环保投资一览表

类型

主要

污染源

主要污染物

采取措施

环保投资（万元）

废水

锅炉废水
COD

依托现有污水处理设施
2
废气

锅炉废气
氮氧化物、二氧化硫、颗粒物
低氮燃烧器+8m排气筒
179
固废

维修保养
一般固废

分类回收后外售

1

噪声

设备噪声
减震基础、加强管理、定期保养 维护
3
合计

185
环境效益分析

本项目锅炉投用后，部分井场注汽采用本项目燃气锅炉产生的蒸汽，部分替代原有燃煤锅炉负荷，则燃煤锅炉负荷将相应减小，燃煤及大气污染物的排放都将减小，对局地大气环境的改善有一定的正面作用。


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	锅炉废气
	颗粒物

二氧化硫
	低氮燃烧器+烟气再循环+8m高排气筒
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的标准限值

	
	
	氮氧化物
	
	

	地表水环境
	锅炉废水
	pH、COD、全盐量
	运至春光联合站进入采油废水处理系统进行处理达标后回注
	《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求 及分析方法（SY/T5329-2022）

	
	生活污水
	COD、BOD、SS、氨氮
	运至春光联合站进入生活污水处理系统进行处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的二级标准

	声环境
	机械设备噪声
	噪声
	减震基础、加强管理、定期保养维护
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	维修保养
	废离子交换树脂
	生产厂家回收、更新
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	
	废旧零配件
	分类回收后，其余外售
	

	
	职工生活
	生活垃圾
	收集后由环卫部门清运
	/

	土壤及地下水污染防治措施
	/

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	1、在天然气使用区域安装泄漏报警装置，并定期检查，确保正常使用；

2、发生天然气泄漏时，停止生产，加强通风降低空气中天然气含量；派事故处理人员关闭上下游阀门，切断泄漏途径，消防人员负责协助操作。若泄漏过程引发火灾，应用流水不间断给着火管道或设备降温，引废水入事故池。

	其他环境

管理要求
	1、环境管理制度建设 

营运期间的环境管理主要任务是管理、维护各项环保措施，确保其正常运转和达标排放，充分发挥其作用，并做好环境监测工作，及时掌握各项环保设施的运行状况，环境影响动态，必要时采取适当的污染防治措施。 

环境管理职责： 

项目设置专门的环境管理人员，负责检查、督促各项具体工作的落实情况，协调各部门的环境管理工作。 

①认真贯彻执行国家和地方的有关环境保护法律、法规和标准，协助协调项目建设、运行活动与环境保护活动。 

②建立项目的污染源档案及相关台帐，并负责编制环境监测和环境质量报告。 

③监督环保公用设施的运行、维修，以确保其正常稳定运行；负责污染物排放口的规范管理；处理解决环境事故。 

④负责有关环境事务方面的对外联络，取得资料；并负责对公众的联络、解释、答复和协调有关涉及公众利益的活动及相应措施等。 

2、环保验收

建设单位必须严格执行环保“三同时”的要求，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的规定，完成自主验收后方可正式投产。



六、结论

	综上所述，中国石油化工股份有限公司河南油田分公司新疆采油厂春光油田燃气注汽锅炉低氮燃烧改造工程的建设符合国家产业政策，项目符合规划、选址合理。在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，认真落实环评提出的环保措施和对策的基础上能够实现污染物达标排放和合理处置，实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展，从环保角度分析，该项目建设是可行的。




场区平整





扬尘、噪声





基础施工





结构施工





设备安装





工程验收





扬尘、噪声





扬尘、噪声





噪声、废气





废水、固废





废水、固废





废水、固废




















