拟批准环境影响评价文件的建设项目

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	新疆广投桂东电子科技有限公司年产2500万平方米中高压化成箔项目（二期）（重新报批）
	胡杨河经济技术开发区
	新疆广投桂东电子科技有限公司
	新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司
	2022年2月18日，胡杨河经济技术开发区经济发展局出具了本项目的项目备案证（经济发展局备〔2022〕008号）。2022年8月9日，取得胡杨河经济技术开发区管理委员会《关于新疆广投桂东电子科技有限公司年产2500万平方米中高压化成箔项目（二期）环境影响报告表的批复》（胡经开区发〔2022〕46号），拟建设38条六段中高压化成箔生产线。
项目于2024年7月开工，2025年7月建成并投入试运行。设备运行正常后进行竣工环境保护“三同时”自主验收时发现，项目生产工艺发生变动，导致CODCr、氨氮污染物排放量增加10%及以上，属于重大变动，应当重新报批环评。
主要建设内容如下：新建2#化成车间和库房，1层，层高11m，面积32300m2，新建38条七段中高压化成箔生产线。项目为扩建项目，位于厂区占地范围内，不新增占地。项目总投资31612万元，环保投资1433.5万元，占总投资的4.53%。
	1施工期

本项目属于重大变动重新报批环评，项目施工期已结束，本环评不进行施工期环境影响评价和提出环境保护措施。
2运营期
（1）废气

运营期生产车间少量蒸汽通过管道、风机收集排放，2条管道并管后共用一台风机抽气外排，1#车间设置1台排风扇，2#车间设置18台排风扇，共设置19台排风扇；三废处理车间设置16台排风扇加强通风，加强厂区绿化；食堂油烟经静电式油烟净化器进化后由9m高排气筒排放。

（2）废水
生活污水经化粪池预处理，食堂废水经隔油池处理，进入厂区污水处理站处理；生产废水经回收、浓缩、中和、除磷，与经过高盐废水回收系统回收的高盐废水排放至园区污水管网，最终进入园区污水处理厂进一步处理。
（3）噪声
本项目噪声主要为生产车间内水泵、冷却塔等等设备的机械噪声，通过选用低噪声设备、设置减震底座等措施后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。
（4）固体废物
危险废物：废化学品包装物由厂家回收再利用；硼酸结晶、在线监测废液、废机油、磷酸和硼酸回用系统废膜等危险废物暂存于危险废物贮存库（35m2），分区堆放，定期送新疆金派危险废物综合处置中心进行处置。

一般工业固废：不合格铝箔低价外售其他厂家；污泥、压滤机滤布暂存于一般工业固废暂存间（25m2），定期送园区一般固废填埋场填埋；一般原料包装材料外售废品收购站；纯水站产生的废膜更换时送一般固废填埋场填埋处理。

生活垃圾：生活垃圾在厂内设置垃圾桶统一收集，并由园区环卫部门定期清运；隔油池废油定期由吸污车拉运至有关单位综合利用。

（5）环境风险防范措施
现有项目已设置1个288m3消防水池，配备一套消防系统，1个900m3应急池，2个100m3排水缓冲池。本项目将排水缓冲池与应急池相连，突发状况下可以将未处理的废水暂排至应急池。


