师市环审〔2026〕16号

关于新疆爱农生态科技有限公司年产50000吨磷酸盐（磷酸脲、磷酸二氢钾、聚磷酸铵等）先进设备更新改造及扩能项目

环境影响报告书的批复

新疆爱农生态科技有限公司：

你公司《关于审批<新疆爱农生态科技有限公司年产50000吨磷酸盐（磷酸脲、磷酸二氢钾、聚磷酸铵等）先进设备更新改造及扩能项目环境影响报告书>的请示》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于胡杨河经济技术开发区，项目区中心地理位置坐标为东经84°52'51.695"，北纬44°48'50.364"。项目为改扩建项目，依托现有磷酸盐生产装置，通过更新升级先进生产设施，实现产能扩充，改造后磷酸盐生产规模可达年产50000吨，对磷酸盐生产车间进行改扩建，新增母液浓缩车间、1座原料库、浓缩母液储罐区，配套建设废气处理系统等设施。项目总投资3360万元，其中环保投资91万元，占总投资的2.71%。

二、项目实施后会对环境造成一定不利影响，必须严格落实各项污染防治和生态环境保护措施，采取严格的环境风险防范措施、环境管理制度、环境监控和应急措施。综合考虑，我局原则同意该项目环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

三、项目建设和运营中应重点做好的工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。振动流化床干燥系统尾气由密闭管道收集后采取旋风除尘+布袋除尘处理后，通过15米高排气筒排放，颗粒物能够执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级排放标准限值。燃气热风炉废气采用低氮燃烧技术，废气由密闭管道收集后通过15米高排气筒排放。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行《兵团工业炉窑大气污染物综合治理实施方案》中污染物排放浓度限值要求。

（二）严格落实水污染防治措施。冷却水定期排放水及设备清洗水收集后与生活污水一同排入园区污水管网;设备清洗水收集后回用于原产品生产，不外排;生活污水依托新疆爱农生态科技有限公司厂区现有化粪池处理满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后达标排放。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选择先进可靠的低噪声设备，采取加强生产管理，厂房隔声、基础减震，距离衰减等措施。厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。废机油属于危险废物，收集后于厂区内危险废物贮存点分区暂存，委托有资质的单位定期清运处理。一般固体废物中除尘装置收集尘全部回用于生产;废包装材料收集后定期外售给相关回收单位综合利用。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关要求。生活垃圾收集后由环卫部门定期清运至垃圾填埋场。

（五）严格落实地下水及土壤污染防治措施。按照源头防控、分区防治、污染监控、应急响应的原则进行地下水污染防治。严格按照导则要求，落实分区防渗和监控措施。对磷酸盐车间、母液浓缩车间、浓缩母液储罐区、危险废物贮存点进行重点防渗;对化粪池、循环冷却水池进行一般防渗。加强防渗设施的日常维护，对出现损坏的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。

（六）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。厂内定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。

（七）加强施工期环境保护管理工作，落实防沙治沙措施，防止施工废水、扬尘、噪声污染、水土流失和生态破坏。

（八）在工程运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响评价报告。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法重新申领排污许可证。

七、胡杨河经济技术开发区应急管理和环境保护局要切实承担事中事后监管主要责任，履行属地监管职责，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。

八、我局委托师市生态环境保护综合行政执法支队负责该项目的事中事后监管，生态环境监测站按职责开展相关监管工作，我局负责对“三同时”及自主验收监管工作的监督指导。你单位应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送师市生态环境保护综合行政执法支队、生态环境监测站、胡杨河经济技术开发区应急管理和环境保护局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

第七师胡杨河市生态环境局

2026年5月8日

抄送：师市生态环境保护综合行政执法支队、生态环境监测站、胡杨河经济技术开发区应急管理和环境保护局。

兵团第七师胡杨河市生态环境局             2026年5月8日印发