师市环审〔2026〕15号

关于春光油田燃气注汽锅炉低氮燃烧改造工程环境影响报告表的批复

中国石油化工股份有限公司河南油田分公司新疆采油厂：

你公司《关于审批<春光油田燃气注汽锅炉低氮燃烧改造工程环境影响报告表>的请示》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于七师123团，项目区中心地理位置坐标为东经84°34′40.044″，北纬44°58′17.009″。项目为改扩建项目，对停用的两台锅炉进行技术改造，将23t/h燃油锅炉改造为19t/h燃气锅炉，11.5t/h燃油锅炉改造为11.5t/h燃气锅炉，两台锅炉配套CNG减压撬、低氮燃烧器，同时更新锅炉控制系统。项目总投资431.74万元，其中环保投资215万元，占总投资的49.8%。

二、项目实施后会对环境造成一定不利影响，必须严格落实各项污染防治和生态环境保护措施，采取严格的环境风险防范措施、环境管理制度、环境监控和应急措施。综合考虑，我局原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

三、项目建设和运营中应重点做好的工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。2台天然气锅炉燃烧采用双引射内循环燃烧器，分别通过8米高排气筒排放。二氧化硫、颗粒物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中污染物排放浓度限值要求。氮氧化物排放执行《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》。

（二）严格落实水污染防治措施。锅炉排污水及软化处理废水，运至春光联合站，进入采油废水处理系统进行处理。生活污水利用站内原有厕所，定期由吸粪车运至春光联合站，经地埋式一体化污水处理系统处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的二级标准后用于站内植被绿化。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目采取减震基础、厂房隔声，对设备定期润滑、检修，对风机加装消声装置等措施降噪。项目运营过程中产生的噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。一般固体废物中废离子交换树脂、锅炉检修产生的废旧零配件由检修单位回收或者外售。一般工业固体废物暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染 控制标准》（GB 18599-2020）要求。生活垃圾收集后由环卫部门定期清运至胡杨河经济技术开发区南区生活垃圾填埋场处置。

（五）严格落实地下水及土壤污染防治措施。按照源头防控、分区防治、污染监控、应急响应的原则进行地下水污染防治。严格按照导则要求，落实分区防渗和监控措施。对锅炉及其附属设备区域进行一般防渗。加强防渗设施的日常维护，对出现损坏的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。

（六）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。厂内定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。

（七）加强施工期环境保护，落实防沙治沙措施，防止施工废水、扬尘、噪声污染、水土流失和生态破坏。

（八）在工程运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响评价报告。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法重新申领排污许可证。

七、123团城镇和生态保护中心要切实承担事中事后监管主要责任，履行属地监管职责，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。

八、我局委托师市生态环境保护综合行政执法支队负责该项目的事中事后监管，生态环境监测站按职责开展相关监管工作，我局负责对“三同时”及自主验收监管工作的监督指导。你单位应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送师市生态环境保护综合行政执法支队、生态环境监测站、123团城镇和生态保护中心，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

第七师胡杨河市生态环境局

2026年5月8日

抄送：师市生态环境保护综合行政执法支队、生态环境监测站、123团城镇和生态保护中心。

兵团第七师胡杨河市生态环境局             2026年5月8日印发