	
                                师市环审〔2026〕32号

关于新疆久塔锦晨生物科技股份有限公司盐酸储罐扩容项目环境影响报告表的批复

新疆久塔锦晨生物科技股份有限公司：
你公司《关于审批<新疆久塔锦晨生物科技股份有限公司盐酸储罐扩容项目环境影响报告表>的请示》收悉。经研究，批复如下：
[bookmark: _Hlk180516248][bookmark: _GoBack]一、该项目位于胡杨河经济技术开发区车排子路002号，项目区中心地理位置坐标为东经84°52′44.41″，北纬44°50′40.26″。项目在现有厂区酸碱罐区内预留空地扩建4座200m3立式固定顶玻璃钢31%盐酸储罐。项目已于2023年建成，存在“未批先建”违法行为。项目总投资540万元，其中环保投资为20万元，环保投资占总投资的3.7%。
二、项目实施后会对环境造成一定不利影响，必须严格落实各项污染防治和生态环境保护措施，采取严格的环境风险防范措施、环境管理制度、环境监控和应急措施。综合考虑，我局原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。
三、项目建设和运营中应重点做好的工作：
（一）严格落实大气污染防治措施。盐酸储罐大、小呼吸产生的氯化氢依托现有三级降膜水吸收+三级填料碱吸收+一级碱喷淋废气处理装置处理后，通过现有30m高的排气筒排放，废气排放执行《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727—2020）中表1大气污染物排放限值。
（二）严格落实地下水及土壤污染防治措施。按照源头防控、分区防治、污染监控、应急响应的原则进行地下水污染防治。严格按照导则要求，落实分区防渗和监控措施，对酸碱罐区进行重点防渗。加强防渗设施的日常维护，对出现损坏的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。
（三）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。厂内定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。
（四）在工程运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。
四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。
五、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响评价报告。
六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法依规重新申领排污许可证。
七、胡杨河经济技术开发区应急管理和环境保护局要切实承担事中事后监管主要责任，履行属地监管职责，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。
八、我局委托师市生态环境保护综合行政执法支队负责该项目的事中事后监管，生态环境监测站按职责开展相关监管工作，我局负责对“三同时”及自主验收监管工作的监督指导。你单位应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送师市生态环境保护综合行政执法支队、生态环境监测站、胡杨河经济技术开发区应急管理和环境保护局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。


第七师胡杨河市生态环境局
2026年8月21日

























抄送：师市生态环境保护综合行政执法支队、生态环境监测站、胡杨河经济技术开发区应急管理和环境保护局。
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