拟批准环境影响评价文件的建设项目

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	新疆均品电子科技有限公司220kV变电站建设项目
	胡杨河经济技术开发区
	新疆均品电子科技有限公司
	新疆鼎耀工程咨询有限公司
	2026年7月3日，胡杨河经济技术开发区经济发展局出具了本项目的项目核准文件（经开区经发〔2026〕2号）。本项目属于新建项目，主要建设内容如下：新建220kV变电站，主变规模为1×120MVA，远期预留1台；220kV出线1回，35kV出线5回。项目永久占地面积4757m2。项目总投资3678万元，环保投资70万元，占总投资的1.9%。
	1施工期

（1）废气
施工期废气主要为扬尘、汽车尾气等，通过洒水降尘，合理安排施工进度和选用合格施工设备等措施，能有效控制施工期废气。
（2）废水

施工期废水包括生活污水和施工废水，施工人员生活污水依托新疆均品电子科技有限公司电容器、电极箔产业链项目厂区内现有化粪池，排入污水管网最终进入园区生活污水处理厂；施工废水经沉淀池收集后用于施工区域洒水降尘。
（3）噪声
施工区噪声主要来自机械设备运行和地基开挖等施工活动。通过合理安排施工区域布局和施工时间，可控制施工场界噪声达标。
（4）固体废物
施工期设置生活垃圾箱，固定地堆放，分类收集，定期收集后统一运至胡杨河经济技术开发区南园区生活垃圾填埋场填埋处理。
2运营期
（1）废气

运营期无废气排放。
（2）废水
运营期无废水产生。
（3）噪声
本项目通过选用选择低噪声的设备，合理布局站内电气设备及配电装置等措施后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。
（4）固体废物
运营期无生活垃圾产生。
（5）环境风险防范措施
运营期生活垃圾采用垃圾箱临时存放，定期运至胡杨河经济技术开发区南园区生活垃圾填埋场；站内设置主变事故油池1座，容积100m3；事故废油委托有资质的单位处置。废电气设备由原厂家回收处置、废铅蓄电池交有资质的单位进行回收处理。


