第七师胡杨河经济技术开发区新型建材产业园220千伏输变电工程项目拟审批文件

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第七师胡杨河经济技术开发区新型建材产业园220千伏输变电工程 | 项目位于新疆维吾尔自治区胡杨河经济技术开发区 | 新疆锦龙电力集团有限公司 | 贵州创洁环保科技有限责任公司 | 本次环评内容是：新建新型建材产业园220kV变电站，主变规模为2×240MVA，并配套相关设施。项目占地面积2.977hm2，项目总投资14744万元，其中环保投资111万元，占总投资的0.75%。 | 本项目施工期主要污染物为施工扬尘，施工废水、施工期机械噪声以及施工固废。采取施工场地定期洒水降尘、车辆减速慢行，粉状物料篷布遮盖等措施降低粉尘产生量，施工期生产废水沉淀后综合利用。施工期噪声采取高噪声设备安装减震基础，定期检修等措施降低噪声对周围环境的影响。施工期固体废物可利用的综合利用，不可回收利用的送一般固废填埋场处置。施工营地内设置移动环保公厕用于解决施工人员生活排污，定期交由环卫部门拉运至第七师胡杨河经济技术开发区南园区污水处理厂；施工人员产生的生活垃圾，如饭盒，矿泉水瓶等应收集放置在规定地点并定期送往胡杨河市经济技术开发区生活垃圾处理场统一处理。 运营期主要污染物为电磁辐射、变电站运行噪声、变电站运维检修人员的排污和危险废物。电磁辐射方面：变电站首选优良设备，合理布局，按功能分区布置；制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁辐射基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构；建立环境风险事故应急响应机制，降低风险事故概率。噪声方面：选择低噪声的设备，合理布局站内电气设备及配电装置；加强站内电气设备的日常维护。变电站运维检修人员的排污：生活污水经化粪池沉淀处理后，定期交由环卫部门拉运至第七师胡杨河经济技术开发区南园区污水处理厂处理；生活垃圾集中收集后拉运至胡杨河市经济技术开发区生活垃圾填埋场填埋处理。危险废物方面：变电站内蓄电池到寿命周期后，建设单位根据《危险废物转移管理办法》《危险废物转移联单管理办法》中管理的相关规定，及时交由有资质的单位进行处置，不在变电站内临时贮存；变电站内的变压器外壳内装有大量的变压器油，在变电站内设计有变压器事故油池1座（容积71m3），可使变压器在发生事故时，壳体内的油排入事故贮油池，废油产生后将尽快交由与公司签订合作协议的具有相关资质的单位进行回收处理，不在变电站内长时间储存。 在采取以上环保措施后项目产生的环境影响可接受，项目环境风险可控，从环保角度分析该工程建设可行。 |