师市环审〔2023〕25号

关于第七师一二四团天泉润红番茄制品有限

公司年产10000T番茄酱生产线建设

项目环境影响报告表的批复

第七师一二四团天泉润红番茄制品有限公司：

你公司《关于审批第七师一二四团天泉润红番茄制品有限公司年产10000T番茄酱生产线建设项目环境影响报告表的请示》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于第七师一二四团天泉润红番茄制品有限公司南侧（新垦酱厂原址），项目区中心地理坐标为东经84°7′33.412″，北纬44°22′30.358″。项目占地面积51504.1平方米，1条年产10000吨番茄酱生产线，配套建设一座锅炉房、检测间、地上衡室、配变电间成品堆场。项目总投资2950万元，环保投资224万元，占总投资比例7.59%。

二、项目实施后会对环境造成一定不利影响，必须严格落实各项污染防治和生态环境保护措施，采取严格的环境风险防范措施、环境管理制度、环境监控和应急措施。综合考虑，我局原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

三、项目建设和运营中应重点做好的工作：

（一）落实大气污染防治措施。燃气锅炉烟气采用低氮燃烧技术处理后通过16米高排气筒排放，烟气中颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求；氮氧化物执行《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》（新环大气发〔2022〕483号）限值要求（50毫克/立方米）。

- 定期对车间及污水处理站投加除臭剂；加强车间通风，增加车间换气次数，在厂区进行绿化，污水处理站加盖密封。氨、硫化氢、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准要求。

- （二）落实水污染防治措施。锅炉废水、生产废水排入厂区污水处理站，经“四级沉淀+格栅+絮凝沉淀+水解酸化+生化池+二沉池”处理后的出水水质达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1农田灌溉水质基本控制项目限值后用于厂区绿化灌溉及下游农田灌溉；生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准后由吸污车拉运至第七师胡杨河市污水处理厂处理。

（三）严格落实噪声污染防治措施。优化厂区平面布置，选用低噪声设备，合理布置高噪声设备。对高噪声设备采取隔声、消声、减振等降噪措施。确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（四）固体废物实施分类管理和妥善处理处置。废离子交换树脂定期更换由原厂回收；废包装材料集中收集后委托物资回收公司处置；番茄皮渣、坏果作为饲料原料外售于新疆农垦天昆农牧业有限公司，日产日清，不得在厂区暂存；污水处理站污泥交由污泥处置单位综合利用，不在厂区暂存。废机油属于危险废物，收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有危险废物处置资质的单位处置，危险废物收集、运输须按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》要求进行。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运至第七师一二四团（高泉镇）生活垃圾填埋场处理。

- 强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。厂内定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。

（六）加强施工期环境保护管理工作，防止施工废水、扬尘、噪声污染、水土流失和生态破坏。

（七）在工程运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响评价报告。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领排污许可证。

七、你单位应按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查，我局委托师市生态环境保护综合行政执法支队、124团经济发展办公室组织开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

第七师胡杨河市生态环境局

2023年6月9日

抄送：师市生态环境保护综合行政执法支队，124团经济发展办公室。

新疆生产建设兵团第七师胡杨河市生态环境局    2023年6月9日印发