拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响 评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一二五团光伏多彩农业科普园项目（二期） | 新疆生产建设兵团第七师一二五团21连境内，场址区中心点坐标为东经84°27′12.610″，北纬44°38′22.270″ | 奎屯苏能光伏电力有限公司 | 乌鲁木齐天之宇环保科技有限公司 | 项目直流侧总装机容量为24.91216MWp，交流侧装机容量为21.875MW，容配比约为 1.14。本电站建成后首年发电量为3477.15万kWh，首年发电小时数1487.34h，25年平均年发电量约3309.91万kWh，25 年年均利用小时数为1415.81h。 长期租赁占地面积为37.3hm2，临时占地：5900m2。工程投资28100万元，其中环保投资97万元。 | （一）严格落实大气污染防治措施。 施工期：加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防止扬尘污染。对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采取密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降水等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。建设单位应当对裸露地面进行覆盖。加强施工车辆运行管理与维护保养。 （二）严格落实水污染防治措施。 施工期：施工场地设置临时沉砂池，施工生产废水经沉砂池处理后，直接用于施工场地及运输道路洒水降尘;施工营地设置移动卫生厕所和防渗污水收集池，营地食堂及洗漱废水经隔油隔渣池后排入防渗污水收集池，移动卫生厕所用于解决施工人员的生活排污，及时委托环卫部门拉运至125团污水处理厂进行处理，避免生活污水外排。施工结束后拆除沉砂池，并平整土地。 运营期：清洗废水沿板面直接落入光伏组件下方，土壤入渗和蒸发，不会对周围水环境产生影响。生活设施依托第七师一二五团分布式光伏多彩农业科普园项目在地块二建设的运维管理中心（不在本次环评评价范围内）。 （三）严格落实噪声污染防治措施。 施工期：对动力机械设备进行定期维修、养护，避免设备因部件松动的振动或消声器的损坏而加大其工作时声级；遵守作业规定，减少碰撞噪声和人为噪声；施工设备应采用低噪声环保型；施工运输线路选择时尽量避开居民区。 运营期：加强设备维护和保养，确保设备运行状态良好。采取以上降噪措施后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 （四）严格落实固体废物处置措施。 施工期：施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，按国家和地方有关规定定期清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作；生活垃圾集中收集后运至就近的生活垃圾收集系统统一处理；施工弃土就地平整垫高。 （五）严格落实生态环境污染防治措施。 施工阶段切实落实生态环境保护要求，要求施工单位制订生态环境保护制度，加强施工队伍管理，将生态环境保护工作落到实处。加强对管理人员和施工人员的教育，增强其环保意识。注意保护野生动植物，禁止车辆随意碾压植被。施工人员和施工机械不得在规定区域范围外随意活动和行驶。建筑垃圾集中收集处理，不得随意丢弃。严格控制施工作业带范围，临时占地严格控制在征地范围内，做好表土的集中堆存和保护，并要求完工后及时利用原表土对施工造成的裸露面进行覆土。 |