拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响 评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 128团新建100MW光伏发电项目配套110kV送出线路 | 新疆生产建设兵团第七师一二八团，线路起点（E84°41'41.2584"，N45°03'52.0143"） 线路终点（E84°46'19.8795"，N45°02'14.4382"）。 | 胡杨河市合辉光伏发电有限公司 | 新疆朗新天环保科技有限公司 | 128团新建100MW光伏发电项目配套110kV送出线路：线路起自待建的 128 团新建 100MW 光伏电站，止于已建的 220kV 新扩北区变。全线采用单回路架设，线路路径长度约 8.1km，永久占地：2200m2，临时占地：5000m2，总占地：7200m2。工程投资6298万元，其中环保投资56.2万元。 | （一）严格落实大气污染防治措施。 施工期：施工区域附近的道路洒水，保持湿润，减少或避免产生扬尘。运营期：无废气产生。 （二）严格落实水污染防治措施。 在施工区域布设临时污水处理设施，对施工过程中产生的施工废水及生活污水进行处理；运营期线路巡检人员产生的少量生活污水依托前期建成的变电站，排往站区化粪池最终进入防渗污水井，定期交由环卫部门采用吸污车拉运至县生活污水处理厂处置。对周边水环境基本无影响。 （三）严格落实噪声污染防治措施。 施工期：文明施工、采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备、依法限制夜间施工；运营期：选用低噪声设备。 （四）严格落实固体废物处置措施。 施工期：少量塔基挖土及时回填并进行平整。施工废料及生活垃圾依托环卫系统统一处理；运营期：少量塔基挖土及时回填并进行平整。施工废料及生活垃圾依托环卫系统统一处理。 - 严格落实电磁污染防治措施。 - 优化线路路径走向，尽量避开电磁环境敏感目标；工程110kV架空线路按照《110～500kV架空电力线路施工及验收规范》（GB50233-2005）进行施工，使导线与建筑物之间的垂直距离和水平距离大于《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）规定的距离；输电线路铁塔座架上应于醒目位置设置安全警示标志，标明严禁攀登，以防居民尤其是儿童发生意外；同时加强对线路走廊附近居民有关高压输电线路和环保知识的宣传、解释工作。 |