拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响 评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第七师126团综合医院建设项目 | 本项目位于第七师126 团团部长江路以东：东经84度17分18.019秒，北纬45度4分59.701秒。 | 新疆生产建设兵团第七师医院 | 乌鲁木齐恒源净业环保科技有限公司 | 本项目拟用地面积为28976.17m2，新建医院综合楼、洗消供应室、消防泵房、医疗废弃物回收站、大门等辅助用房。规划总用地面积28976.17m2，总建筑面积4506.79m2。其中，新建综合楼建筑面积3929.36m2，框架结构，地上四层；新建洗消供应中心建筑面积270.66m2，砖混结构，地上一层；新建医疗废弃物回收站，建筑面积74.82m2，砖混结构，地上一层；新建消防泵房建筑面积87.93m2，地上一层，地下一层，框架结构；新建门卫室、大门，地上一层，框架结构，预设床位数为30床，门诊接待能力达100人次/日，配备医护人员30人。本项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程组成。 本项目总投资2230万元，其中环保投资22.5万元，占总投资的1.01%。 | 一、施工期 （1）大气环境影响分析 影响：施工期的的大气环境影响主要是施工扬尘、道路运输扬尘及施工机械废气 措施：施工区要定期洒水降尘、物料苫盖，加强运输车辆管理，如限载、限速，对道路进行洒水降尘；在施工现场出口处设置车辆冲洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施；使用商品混凝土，现场不得设置拌合站。小。 （2）水污染影响分析 影响：施工期的废水主要来自建筑施工废水和工人生活污水。 措施：建筑施工废水经沉淀池沉淀澄清后回用，不外排；施工期生活污水依托周边公共设施。 （3）噪声影响分析 影响：施工噪声主要可分为施工作业噪声和施工车辆噪声。 措施：在施工期间，施工场地周围设置简易隔声屏障，选用低噪音机械设备或带隔声、消声设备，合理安排施工时间，夜间禁止施工，加强施工人员的环保意识 （4）固体废弃物影响分析 影响：本项目施工期产生的固体废物包括生活垃圾、建筑垃圾。 措施：施工期生活垃圾集中收集后，定期送往项目区就近生活垃圾收集点，生活垃圾由环卫部门定期清运至当地垃圾填埋场；建筑垃圾经收集后堆放于指定地点，可再生利用的回收利用，剩余不可回收利用部分由建设单位统一清运至垃圾处理场进行填埋处理。 二、运营期 （1）大气环境影响分析及采取措施 影响：项目运营期废气主要为污水处理站恶臭。 措施：本项目污水处理站采用一体化地埋式污水处理设施，对污泥池进行加盖处理，定期喷洒植物液，在污水处理站四周种植绿植等措施，降低恶臭对周围环境的影响。 （2）水环境影响分析 影响：本项目用水主要包括门诊用水、住院人员用水及医护人员用水等 措施：本项目周边市政污水管网已经建成，污水处理站拟采用《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中推荐的“格栅+调节池+混凝沉淀+消毒”工艺，污水经处理后可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2其他医疗机构水污染物排放限值预处理标准，最终接入市政污水管网，进入第七师126团污水处理厂统一处理。 （3）声环境影响分析及采取的措施 影响：本项目区内噪声源主要来自各类水泵等。 措施：污水泵等设备设减振浮筑基础，水管上设橡胶减振接头，设于独立设备用房内，基础隔开，不位于病房正面投影下；风机等设备选用低噪声、低转速、质量好的风机，并设减振基础，进出风口安装消声装置。 （4）固体废弃物影响分析 影响：本项目运营期产生的固体废物主要包括生活垃圾、废弃包装物、废水处理污泥、医疗废物。 措施：生活垃圾集中收集后交由126团环卫部门统一清运处理，最终进入126团无害化生活垃圾填埋场进行处理；一般废弃包装物主要为包装纸箱，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； 医疗废物集中收集至医疗废物暂存间，医疗废物与污泥定期委托有资质单位进行集中处置。 |