关于第七师125团光伏升压站至柳沟变电站110千伏输电线路工程环境影响评价文件进行拟审批的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我委拟对第七师125团光伏升压站至柳沟变电站110千伏输电线路工程环境影响评价文件拟进行审批。为保证审批工作的严肃性和公正性，现将拟审批的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2024年3月10日-2024年3月18日（5个工作日）。

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起十日内申请人、利害关系人可提出听证申请。

通讯地址：新疆生产建设兵团第七师胡杨河市胡杨河经济技术开发区

邮 编：833200

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第七师125团光伏升压站至柳沟变电站110千伏输电线路工程 | 项目位于新疆生产建设兵团第七师胡杨河市125团境内 | 新疆锦龙电力集团有限公司 | 新疆鼎耀工程咨询有限公司 | 本项目总投资2246万元，环保投资80万元，占总投资的3.6%。建设规模为(1)第七师125团光伏升压站至柳沟变电站110kV架空线路，单、双回路架设，线路全长约17.6km；(2)柳沟220kV变扩建1回110kV架空出线间隔。 | （一）在施工前及时办理土地征用手续；尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积，作业区四周设置彩带控制作业范围；分层开挖分层回填，同时采取拦护等措施；减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等；施工结束后，占地范围内清理平整，恢复地貌；加强宣传教育，设置环保宣传牌。运营期利用已有道路作为巡检道路。（二）施工过程中产生的废水量较少，排水为少量的无组织排放，受干燥气候影响很快自然蒸发。施工人员生活污水依托居住地现有污水处理设施进行处理。（三）采用低噪声设备，加强维护保养，严格操作规程，限制夜间施工。线路选用的导线质量应符合国家相关标准的要求。（四）加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放。对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采取密闭式防尘布(网)进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降水等有效措施。对裸露地面进行覆盖。施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。 （五）施工完成后及时做好迹地清理工作；生活垃圾集中收集后运至就近垃圾转运站处置；包装袋由施工单位统一回收，综合利用；施工多余土方全部用于塔基护坡或平整垫高。 （六）线路建成后，应加强输电线路防护距离宣传教育和督查工作。做好警示和防护指示标志及环保标志的悬挂设立工作，禁止无关人员进入变电站或靠近带电架构。对员工进行电磁基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少曝露在电磁场中的时间。制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测。 |