拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新春公司2024年半固定注汽站建设工程 | 新疆生产建设兵团第七师辖区春风油田现有开发区块 | 中石化新疆新春石油开发有限责任公司 | 森诺科技有限公司 | 春风油田（第七师区域）现有注汽站4座，分别为2号注汽站、3号注汽站、4号注汽站、7号注汽站。开发区块注汽任务遵循满足最大注汽半径的区块依托已建注汽站，超出最大注汽半径的区块建设半固定燃气注汽锅炉供汽原则，部分区域未能满足注汽要求，本项目增加注气量126720t/a，本项目主要服务春风油田未能依托已建注汽站的井场供汽。 本项目新建一座移动式橇装燃气蒸汽锅炉，依托现有井场占地。 本项目总投资666.8万元，环保投资53万元，占项目总投资约7.95%。 | 1施工期 本项目无土建工程，施工期主要为装配组合设备。由于工程量较小，工程周期较短，产生的污染极少，因此，不再对施工期污染工序进行分析。 2运营期 （1）废气 运营期废气主要为锅炉有组织排放废气，本项目运营期燃气锅炉均采用低氮燃烧器（国际领先）处理措施，锅炉燃烧废气经过各自配套1根离地12m高的排气筒排放，本项目外排废气中二氧化硫、颗粒物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的“表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值”，氮氧化物排放浓度满足《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》（新环大气函[2022]483号）标准要求。 （2）废水 运营期废水主要为锅炉排污水。 项目排污水进入排污水箱，通过罐车拉运至春风二号联合站污水处理系统处理后回注，不外排。 （3）噪声 本项目噪声主要为运营期噪声主要为设备噪声和运输车辆噪声，本项目选用低噪声设备等，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值。 （4）固体废物 运营期产生的固体废物主要有废机油及废机油桶。 锅炉检修过程产生废机油及废机油桶。废机油拉运至春风二号联合站自行综合利用、废机油桶依托春风油田现有危废暂存场，最终委托有资质单位进行处置。 （5）环境风险防范措施 配备一定数量的灭火器、消防沙、应急救援器材以及应急物资；制定环境应急预案等。加强管理，建设单位应树立并强化环境风险意识，增强对土壤、地下水环境风险的防范措施以及对天然气管理措施。建立健全突发环境事故应急组织机构等。 |